| N помещения | Наименование помещения | Площадь жилого помещения | Потери на инфильтрацию | Ограждения | tв, оС | (tв-tн), оС | Поправочный коэффициет, n | K, Вт/(м2оС) | Qосн | Добавки | Добавочный множитель | Qполн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Название | Ориентация | Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Площадь |  |  |  |  |  | на ориентацию | на угловое помещение | на высоту помещения | на наружные двери | на инфильтрацию |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 этаж |  |
| 2 | Кабинет | 59 | 1841 | НС | СЗ | 12,65 | 4,5 | 56,925 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 2855,358 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 3141 |  |
|  |  |  |  | НС | З | 5,7 | 4,5 | 25,65 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1286,604 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 6330 |
| 3 | Кабинет | 32,9 | 1027 | НС | З | 5,45 | 4,5 | 8,775 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 440,154 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 462 |  |
|  |  |  |  | ОК | З | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2910 |
| 4 | Кабинет | 32,7 | 1020 | НС | З | 5,63 | 4,5 | 9,585 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 480,784 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 505 |  |
|  |  |  |  | ОК | З | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2950 |

| 6 | Кабинет | 37,6 | 1173 | НС | З | 5,7 | 4,5 | 9,9 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 496,584 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 521 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | З | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3120 |
| 7 | Кабинет | 37,4 | 1167 | НС | ЮЗ | 5,67 | 4,5 | 9,765 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 489,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3020 |
| 8 | Кабинет | 35,6 | 1111 | НС | ЮЗ | 5,4 | 4,5 | 8,55 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 428,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2900 |
| 9 | Кабинет | 24,1 | 752 | НС | Ю | 7,78 | 4,5 | 35,01 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1756,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1756 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2510 |
| 10 | Кабинет | 36,1 | 1126 | НС | СЗ | 5,49 | 4,5 | 8,955 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 449,183 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 494 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3110 |
| 11 | Кабинет | 38,1 | 1189 | НС | СЗ | 5,8 | 4,5 | 10,35 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 519,156 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 571 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3250 |
| 12 | Кабинет | 49 | 1529 | НС | С | 7,53 | 4,5 | 13,935 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 698,980 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 769 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 362,208 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 4190 |
| 14 | Кабинет | 15,4 | 480,5 | НС | С | 2,2 | 3,3 | 7,26 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 364,162 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 880 |
| 17 | Кабинет | 28,9 | 901,7 | НС | Ю | 5,5 | 4,5 | 12,5 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 627,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 |  |
|  |  |  |  | ОК | Ю | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2590 |
| 19 | Кабинет | 15,4 | 480,5 | НС | Ю | 5,51 | 4,5 | 12,545 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 629,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629 |  |
|  |  |  |  | ОК | Ю | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2170 |
| 22 | Кабинет | 26,2 | 817,5 | НС | Ю | 5,48 | 4,5 | 12,41 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 622,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622 |  |
|  |  |  |  | ОК | Ю | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2500 |
| 23 | Кабинет | 40,1 | 1251 | НС | ЮВ | 5,84 | 4,5 | 14,03 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 703,745 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 739 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3100 |
| 25 | Сан.узел | 8,9 | 277,7 | НС | С | 2,51 | 4,5 | 6,045 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 303,217 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 334 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,5 | 3,5 | 5,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 452,760 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 498 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1110 |
| 27 | Сан.узел | 9,1 | 283,9 | НС | С | 2,51 | 4,5 | 6,045 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 303,217 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 334 |  |
|  |  |  |  | НД | С | 1,5 | 3,5 | 5,25 | 18 | 44 | 1 | 0,54 | 124,740 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 750 |
| 28 | Кабинет | 27 | 842,4 | НС | С | 5,69 | 4,5 | 13,355 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 669,887 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 770 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2830 |
| 30 | Кабинет | 41,2 | 1286 | НС | СВ | 5,88 | 4,5 | 14,21 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 712,774 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 784 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3230 |
| 31 | Кабинет | 40,2 | 1254 | НС | СВ | 5,87 | 4,5 | 14,165 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 710,516 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 782 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3200 |
| 32 | Кабинет | 40,4 | 1261 | НС | СВ | 5,87 | 4,5 | 14,165 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 710,516 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 782 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3200 |
| 33 | Кабинет | 40,4 | 1261 | НС | СВ | 5,86 | 4,5 | 14,12 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 708,259 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 779 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3200 |
| 34 | Кабинет | 40,7 | 1270 | НС | СВ | 5,88 | 4,5 | 14,21 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 712,774 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 784 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3220 |
| 35 | Кабинет | 39,6 | 1236 | НС | СВ | 5,7 | 4,5 | 13,4 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 672,144 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 739 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  | НС | В | 7,11 | 4,5 | 31,995 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1604,869 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1765 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 4900 |
| 36 | Коридор | 98,8 | 3083 | НС | В | 2,3 | 4,5 | 10,35 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 519,156 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3650 |
| 37 | Кабинет | 37,1 | 1158 | НС | В | 5,24 | 4,5 | 11,33 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 568,313 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 625 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2940 |
| 38 | Кабинет | 19,9 | 620,9 | НС | В | 2,6 | 4,5 | 5,05 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 253,308 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 291 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 1,9 | 3,5 | 6,65 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 573,496 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1570 |
| 39 | Кабинет | 41,5 | 1295 | НС | В | 5,89 | 4,5 | 14,255 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 715,031 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 787 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3240 |
| 40 | Кабинет | 41,3 | 1289 | НС | ЮВ | 5,92 | 3,3 | 7,286 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 365,466 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 384 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2780 |
| 41 | Кабинет | 41,1 | 1282 | НС | ЮВ | 5,85 | 4,5 | 14,075 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 706,002 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 741 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3130 |
| 42 | Кабинет | 39,7 | 1239 | НС | ЮВ | 5,64 | 4,5 | 13,13 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 658,601 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 692 |  |
|  |  |  | 0 | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3040 |
| 43 | Кабинет | 24,9 | 776,9 | НС | СЗ | 4,06 | 4,5 | 7,77 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 389,743 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 429 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 3 | 3,5 | 10,5 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 905,520 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2200 |
| 45 | Кабинет | 20,8 | 649 | НС | В | 2,04 | 4,5 | 2,53 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 126,905 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 140 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 1,9 | 3,5 | 6,65 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 573,496 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1420 |
| 46 | Кабинет | 23,1 | 720,8 | НС | В | 2,8 | 4,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 316,008 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 348 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 1,8 | 3,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 543,312 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1670 |
| 47 | Кабинет | 20,5 | 639,6 | НС | В | 2,8 | 4,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 316,008 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 348 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 1,8 | 3,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 543,312 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 598 |  |
|  |  |  |  | НС | СВ | 7,25 | 4,5 | 32,625 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1636,470 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Q3= | 99210 |
| 4 этаж |  |
| 1 | Кабинет | 22,7 | 708,3 | НС | СЗ | 6,54 | 4,5 | 21,03 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1054,865 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1160 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 362,208 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 398 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 362,208 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2670 |
| 2 | Кабинет | 8,6 | 268,3 | НС | СЗ | 3,6 | 4,5 | 16,2 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 812,592 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 894 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1160 |
| 3 | Помещение | 18,1 | 564,7 | НС | СЗ | 5,5 | 4,5 | 24,75 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1241,460 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1428 |  |
|  |  |  |  | НС | СЗ | 3,5 | 4,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 790,020 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 909 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2900 |
| 6 | Кабинет | 36,5 | 1139 | НС | З | 5,56 | 4,5 | 9,27 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 464,983 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 488 |  |
|  |  |  |  | ОК | З | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3050 |
| 7 | Кабинет | 38,4 | 1198 | НС | З | 5,05 | 4,5 | 6,975 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 349,866 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 367 |  |
|  |  |  |  | ОК | З | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2990 |
| 8 | Кабинет | 38,9 | 1214 | НС | ЮЗ | 5,89 | 4,5 | 10,755 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 539,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3110 |
| 9 | Кабинет | 38,8 | 1211 | НС2 | ЮЗ | 5,49 | 4,5 | 8,955 | 18 | 44 | 1 | 0,37 | 145,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2710 |
| 10 | Кабинет | 36,7 | 1145 | НС | ЮЗ | 5,49 | 4,5 | 8,955 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 449,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2950 |
| 11 | Кабинет | 36,8 | 1148 | НС | СЗ | 5,49 | 4,5 | 8,955 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 449,183 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 494 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3140 |
| 12 | Кабинет | 37,7 | 1176 | НС | С | 5,66 | 4,5 | 9,72 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 487,555 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 536 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3210 |
| 13 | Кабинет | 39,4 | 1229 | НС | С | 5,9 | 4,5 | 10,8 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 541,728 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 596 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3320 |
| 14 | Кабинет | 57,6 | 1797 | НС | С | 8,68 | 4,5 | 23,31 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1169,230 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1286 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 4,5 | 3,5 | 15,75 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1358,280 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 4580 |
| 16 | Кабинет | 106,4 | 3320 | НС | ЮЗ | 5,41 | 4,5 | 3,345 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 167,785 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 176 |  |
|  |  |  |  | НС | Ю | 14,04 | 4,5 | 42,18 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 2115,749 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 2222 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3 | 3,5 | 10,5 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 905,520 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1041 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3 | 3,5 | 10,5 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 905,520 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 7800 |
| 17 | Помещение | 5,2 | 162,2 | НС | С | 2,23 | 4,5 | 10,035 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 503,356 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 720 |
| 20 | Кабинет | 37,6 | 1173 | НС | Ю | 5,4 | 4,5 | 12,05 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 604,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604 |  |
|  |  |  |  | ОК | Ю | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2830 |
| 21 | Кабинет | 38,8 | 1211 | НС | Ю | 5,58 | 4,5 | 12,86 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 645,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 |  |
|  |  |  |  | ОК | Ю | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2910 |
| 23 | Сан.узел | 9,3 | 290,2 | НС | С | 2,2 | 4,5 | 3,6 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 180,576 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 199 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,8 | 3,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 543,312 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1090 |
| 24 | Сан.узел | 9,2 | 287,1 | НС2 | С | 2,2 | 4,5 | 3,6 | 18 | 44 | 1 | 0,37 | 58,608 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 64 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,8 | 3,5 | 6,3 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 543,312 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 950 |
| 26 | Кабинет | 39,9 | 1245 | НС | С | 5,75 | 4,5 | 13,625 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 683,430 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 752 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3160 |
| 27 | Кабинет | 40,3 | 1257 | НС | С | 5,81 | 4,5 | 13,895 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 696,973 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 767 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3190 |
| 28 | Кабинет | 41,3 | 1289 | НС | С | 6,01 | 4,5 | 14,795 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 742,117 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 816 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3270 |
| 29 | Кабинет | 40,4 | 1261 | НС | С | 5,85 | 4,5 | 14,075 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 706,002 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 777 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 3200 |
| 30 | Кабинет | 19,9 | 620,9 | НС | СВ | 2,88 | 4,5 | 6,31 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 316,510 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 364 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 1,9 | 3,5 | 6,65 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 573,496 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1640 |
| 31 | Кабинет | 36,6 | 1142 | НС | СВ | 5,19 | 4,5 | 11,105 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 557,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 613 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 2920 |
| 32 | Коридор | 97,7 | 3048 | НС | СВ | 2,3 | 4,5 | 10,35 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 519,156 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3620 |
| 33 | Кабинет | 38 | 1186 | НС | В | 5,26 | 4,5 | 11,42 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 572,827 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 630 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1790 |
| 35 | Кабинет | 41,4 | 1292 | НС | В | 5,85 | 4,5 | 14,075 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 706,002 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 777 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1940 |
| 36 | Кабинет | 40,2 | 1254 | НС | В | 5,94 | 4,5 | 14,48 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 726,317 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 799 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1960 |
| 37 | Кабинет | 41,4 | 1292 | НС | ЮВ | 5,91 | 4,5 | 14,345 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 719,545 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 756 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1860 |
| 38 | Кабинет | 40,5 | 1264 | НС | ЮВ | 5,71 | 4,5 | 13,445 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 674,401 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 708 |  |
|  |  |  |  | ОК | ЮВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1820 |
| 39 | Кабинет | 10,1 | 315,1 | НС | С | 2,89 | 4,5 | 6,005 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 301,211 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 331 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 2 | 3,5 | 7 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 603,680 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 1000 |
| 41 | Кабинет | 19,5 | 608,4 | НС | В | 5,87 | 4,5 | 14,165 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 710,516 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 782 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1162 |  |
|  |  |  |  | Пт |  | 19 | 1 | 19 | 18 | 44 | 1 | 0,32 | 267,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2210 |
| 42 | Кабинет | 44,5 | 1388 | НС | СВ | 6,39 | 4,5 | 16,505 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 827,891 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 952 |  |
|  |  |  |  | НС | СВ | 6,43 | 4,5 | 28,935 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1451,380 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1669 |  |
|  |  |  |  | ОК | СВ | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3840 |
| 43 | Кабинет | 44,5 | 1388 | НС | СВ | 6,33 | 4,5 | 28,485 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 1428,808 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1643 |  |
|  |  |  |  | НС | В | 6,31 | 4,5 | 16,145 | 18 | 44 | 1 | 1,14 | 809,833 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 931 |  |
|  |  |  |  | ОК | В | 3,5 | 3,5 | 12,25 | 18 | 44 | 1 | 1,96 | 1056,440 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 3790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Q4= | 93300 |
| Лестницы |  |
| 9-Н | Л 1 | 0 | 0 | НС | С | 5,22 | 4,5 | 21,24 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 1016,971 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1170 |  |
|  |  |  |  | НС | С | 2 | 4,5 | 9 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 430,920 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 496 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 16 | 42 | 1 | 1,96 | 185,220 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1880 |
| 9-Н | Л 2 | 0 | 0 | НС | СЗ | 5,22 | 4,5 | 21,24 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 1016,971 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1170 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 16 | 42 | 1 | 1,96 | 185,220 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 213 |  |
|  |  |  |  | НС | СЗ | 4,5 | 4,5 | 20,25 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 969,570 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2500 |
| 10-Н | Л 3 | 0 | 0 | НС | С | 5,22 | 4,5 | 21,24 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 1016,971 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1170 |  |
|  |  |  |  | НС | С | 2 | 4,5 | 9 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 430,920 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 496 |  |
|  |  |  |  | ОК | С | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 16 | 42 | 1 | 1,96 | 185,220 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ∑Qполн | 1880 |
| 10-Н | Л 4 | 0 | 0 | НС | СЗ | 5,22 | 4,5 | 21,24 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 1016,971 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1170 |  |
|  |  |  |  | ОК | СЗ | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 16 | 42 | 1 | 1,96 | 185,220 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 213 |  |
|  |  |  |  | НС | СЗ | 4,5 | 4,5 | 20,25 | 16 | 42 | 1 | 1,14 | 969,570 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 1115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Qполн | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Q= | 8760 |
| Итог по зданию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Q2= | 201270 |