ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по системе автономного отопления

|  | Наименование и местоположение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отапливаемая площадь (или объем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтажные планы отапливаемых помещений, параметры ограждающих конструкций – стен, перекрытий, окон, дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение (сколько фаз, отпускаемая мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник энергии (тепла) | газ |  | электричество |  |  |  |  |  | дизельное топливо |  |  |  |  |  | твердое топливо |  |  |
|  | Желаемое котельное оборудование | отечествен. |  | импортное "эконом." |  |  |  |  |  | импортное "стандарт" |  |  |  |  |  | импортное "элит" |  |  |
|  | Теплые полы | Водяные |  |  |  |  |  |  | Електрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ подготовки горячей воды | Бойлер (теплообменник "вода"-"вода") |  |  | 2-х-контурный котел |  |  | Электроводонагреватель |  |  |  |  |  | Газовая колонка |  |  | Емкостной газ. водонагреватель |  |
|  | Потребность в гор. воде (л/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рециркуляция гор. воды | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал трубопроводов системы отопления | Сталь | Армированный полипропилен |  |  |  | Металлопластик (технология на пресс-фитингах) |  |  |  |  |  | Труба из сшитого полиэтилена (типа Wirsbo) |  |  |  |  | Медь |
|  | Трубная разводка | Стояковая |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |  |  | В полах по коллекторной схеме |  |  |  |  |  |
|  | Радиаторы: | Чугунные секционные |  |  |  | Стальные панельные |  |  |  |  | Алюминиевые секционные |  |  |  | Биметаллические секционные |  |  |  |
|  | Радиаторная арматура | Ручные термовентили |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматические термоголовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение радиаторов | Боковое |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Теплые полы (помещения, площадь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Отопление в гараже | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Особые требования к системе отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о ЗАКАЗЧИКЕ

| Фамилия, имя, отчество | Тел. | Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |