ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

к договору № _______ от  « ____ » ______________  2005 г.

_______________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

_______________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. заказчика/уполномоченного представителя)

_______________________________________________________________________________________

(контактный телефон)

# Раздел I. ОТОПЛЕНИЕ.

- Отапливаемая площадь здания (комплекса зданий): _________________ м2

- Расчетная температура наружного воздуха

для проектирования системы отопления:                                     tнар. =                    С

- Расчетная температура в помещениях:

| # № | # Тип помещения | # Температура, С | # № | # Тип помещения | # Температура, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Жилые комнаты |  | 8 | ## Кладовая продуктов |  |
| 2 | ## Кухня |  | 9 | Тренажерный зал |  |
| 3 | ## Санузлы |  | 10 | ## Котельная |  |
| 4 | Гараж |  | 11 |  |  |
| 5 | Бассейн |  | 12 |  |  |
| 6 | Зимний сад |  | 13 |  |  |
| 7 | Винный погреб |  | 14 |  |  |

- Характеристики наружных ограждающих конструкций:

а) Стены:

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

б) Перекрытие над техническим подпольем, подвалом:

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

в) Перекрытие над последним жилым этажом, либо над «тёплым» чердаком:

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

г) Окна, балконные и входные двери, ворота:

________________________________________________________________________________

(спецификация окон и дверей, приведенное сопротивление теплопередаче R)

д) Высота потолков: ____________________________________________________________

(от чистого пола)

- Труба (тип):__________________________________________________________________

( для МПТ: расположение коллекторов или тип разводки)

________________________________________________________________________________

( для МПТ: толщина бетонной стяжки не менее 8 см)

- Радиаторы: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (марка, цвет, вид подключения, терморегулирующее устройство: ручное или автоматическое, высота подоконников, наличие ниш или экранов)

- Полотенцесушитель:__________________________________________________________

(марка, вид подключения: ГВС/отопление/теплый пол/электричество)

- «Напольное» отопление:______________________________________________________

(наличие UNIBOX., площадь, толщина  слоя «теплого» пола ≥ 8 см.)

- Теплоноситель:______________________________________________________________

(температура подачи – обратки),                          (антифриз/вода)

- Теплотраса:______________________________________________________________

(метраж, способ прокладки, тип трубы)

# Раздел II. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

- Источник водоснабжения:____________________________________________________

(централизованный водопровод/скважина/отметка ввода)

- насосная станция _____________________________________________________________

- Требования к количеству и качеству воды: _____________________________________

(число проживающих/фильтры ХВО/анализ воды)

- Технологические потребители воды: ___________________________________________ _____________________________________________________________________________

(бассейны, фонтаны, купель, SPA, системы кондиционирования,  пожаротушение саун  и т.п.)

-     поливочные краны __________________________________________________________

(количество и  места расположения на планах)

# Раздел III. КАНАЛИЗАЦИЯ.

- Возможности канализования:__________________________________________________

(централизованно/ЛОС/септик/место и отметка выпуска)

- Дренаж: _____________________________________________________________________

(бассейны, купель, SPA, системы ХВО  и т.п.)

- Канализационные короба: ____________________________________________________

(расположение, размеры)

________________________________________________________________________________

- Вентиляция стояка:__________________________________________________________

(естественная/аэраторная мембрана)

# Раздел IV. КОТЕЛЬНАЯ.

- Котёл:_______________________________________________________________________

(марка, тип, вид топлива, горелка, объем водонагревателя и режим работы – приоритет/нет)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

( для бассейна: Р теплообменника, для системы вентиляции: Р калорифера)

- Помещение для установки котла: ______________________________________________

________________________________________________________________________________

(расположение, размеры, вентиляция помещения, дверь, окно)

_______________________________________________________________________________

(дымоход: одно-двухконтурный, наружный или внутренний)

- Принадлежности:_____________________________________________________________

(автоматические регуляторы, приборы ДУ)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Примечания:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику.

Раздел I. Отопление.

- Пояснительная записка

- Подсчет объема теплоносителя в приборах отопления и в подводящих трубах

- Поэтажные планы с расстановкой приборов отопления и  разводкой системы отопления

- Поэтажные планы с разводкой системы напольного отопления

- Принципиальные схемы  систем отопления и «теплых» полов

- Спецификации оборудования систем отопления и «теплых» полов

Раздел II. Водоснабжение.

- Поэтажные планы с разводкой системы водоснабжения

- Схема системы водоснабжения

- Спецификация оборудования системы водоснабжения

Раздел III. Канализация.

- Поэтажные планы с разводкой системы канализации

- Аксонометрическая схема системы канализации

- Спецификация оборудования системы канализации

Раздел IV. Котельная.

- Принципиальная схема котельной

- Спецификация оборудования котельной

ПОДПИСИ СТОРОН:

С исходными данными и содержанием технического задания ознакомлен и согласен:

Заказчик: ______________________                     Проектировщик: ______________________

(Ф. И. О.)                                                                                                           (Ф. И. О.)

______________________                                                                         ______________________

(подпись)                                                                                               (подпись)