


1. Диагональное сверху-вниз.

Опыт №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура окр. Среды | Температура воды | Массовый расход |
| 15,5 °C | 12 °C | 120 кг/ч |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя цели | Единица измерения | Значение | Среднее значение | Минимальное значение | Максимальное значение |
| Колонка 1 | [°C] | 12,325 | 12,299 | 12,277 | 12,325 |
| Колонка 2 | [°C] | 12,036 | 12,036 | 12,036 | 12,037 |
| Колонка 3 | [°C] | 12,035 | 12,035 | 12,035 | 12,035 |
| Колонка 4 | [°C] | 12,036 | 12,036 | 12,036 | 12,036 |
| Колонка 5 | [°C] | 12,036 | 12,036 | 12,036 | 12,036 |
| Колонка 6 | [°C] | 12,039 | 12,040 | 12,039 | 12,041 |
| Колонка 7 | [°C] | 12,054 | 12,052 | 12,051 | 12,054 |
| Колонка 1 | [m/s] | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Колонка 2 | [m/s] | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Колонка 3 | [m/s] | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Колонка 4 | [m/s] | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Колонка 5 | [m/s] | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Колонка 6 | [m/s] | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Колонка 7 | [m/s] | 0,033 | 0,034 | 0,033 | 0,034 |
| Вход | [m/s] | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| Выход | [m/s] | 0,570 | 0,569 | 0,568 | 0,571 |
| ГЦ Среднерасх Скорость | [m/s] | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |



Опыт №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура окр. Среды | Температура воды | Массовый расход |
| 17 °C | 80 °C | 120 кг/ч |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя цели | Единица измерения | Значение | Среднее значение | Минимальное значение | Максимальное значение |
| Колонка 1 | [°C] | 79,535 | 79,536 | 79,535 | 79,538 |
| Колонка 2 | [°C] | 79,649 | 79,650 | 79,649 | 79,652 |
| Колонка 3 | [°C] | 79,672 | 79,673 | 79,672 | 79,674 |
| Колонка 4 | [°C] | 79,664 | 79,665 | 79,664 | 79,665 |
| Колонка 5 | [°C] | 79,663 | 79,663 | 79,662 | 79,664 |
| Колонка 6 | [°C] | 79,663 | 79,663 | 79,662 | 79,663 |
| Колонка 7 | [°C] | 79,604 | 79,603 | 79,602 | 79,604 |
| Колонка 1 | [m/s] | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Колонка 2 | [m/s] | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Колонка 3 | [m/s] | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Колонка 4 | [m/s] | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Колонка 5 | [m/s] | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Колонка 6 | [m/s] | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Колонка 7 | [m/s] | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Вход | [m/s] | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 |
| Выход | [m/s] | 0,579 | 0,581 | 0,579 | 0,584 |
| ГЦ Среднерасх Скорость | [m/s] | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

