Вкладыш к энергетическому паспорту здания

(п. 6.8. МГСН 2.01-99).

Адрес:

Общая часть: 3-х секционное 7 этажное жилое здание. Состав стен: газоселикатные блоки 500мм.

# РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

(существующего здания)

| Позиция Энерге-тическо-го паспор-та | Наименование показателей и характеристик (раздел 2) | Обозначение | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По результатам натурных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.1 | Приведенное сопротивление теплопередаче СТЕН: | Rrw | кв.мС/Вт | Нет данных | 3,0 |
| 2.2.1 | Приведенное сопротивление теплопередаче ОКОН и ВИТРАЖЕЙ | RrF | кв.мС/Вт | Нет данных | 0,5 |

Дата проведения обследования: Выводы и рекомендации: Здание соответствует требованиям 2-го этапа энергосбережения по стенам и окнам.

Организация-исполнитель обследования: ## ООО Р.С.Ф. «ВИГЛА» 125284, г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 2/6 Полномочия исполнителя: Лицензия (с перечнем видов работ) Д 022281 рег.№1286-М выдана 21.01.02 г. ТУ «Мосгосэнергонадзор» действительна до 2005г. Свидетельство о регистрации №1194 выдано 21.01.02 ТУ «Мосгосэнергонадзор» действительно до 2005 г. Должность, Ф.И.О., исполнителей: ## Инженер Курышев Д.К. ______________ М.П. Инженер Ларин М.В. ___________