{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":391,"n_cols":110,"rows_kept":391,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,13,9,14],[9,18,9,19],[9,6,9,8],[9,4,9,5],[202,22,202,23],[202,29,202,30],[202,39,202,40],[9,22,9,23],[9,29,9,30],[9,39,9,40],[202,4,202,5],[202,6,202,8],[202,13,202,14],[202,18,202,19],[9,85,9,86],[9,94,9,95],[9,47,9,48],[9,65,9,66],[9,77,9,79]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"График планово-предупредительных работ по теплотехническому участку на 2008 год."]
[null,null,null,"Котельная",null,"Тепловые сети",{"$nulls":4},"ТЭУ","Система отопления",{"$nulls":5},"Система ГВС",null,null,null,"Система ХВС",null,null,null,"Система канализации",{"$nulls":9},"Сантехника",{"$nulls":11},"Вент.агрегаты",{"$nulls":14},"Чиллера",{"$nulls":12},"Фанкойлы",{"$nulls":8},"Кондиционеры",{"$nulls":7},"Тепловые завесы",{"$nulls":7},"Лифты, эскалаторы, автоматические двери"]
[null,null,null,"ТО Котельной согласно перечня работ по приложению №","Визуальный осмотр тепловых сетей","Визуальный осмотр изоляции тепловых сетей","Визуальный осмотр камеры тепловых сетей","Обслуживание воздушников, спускников, регулирующей и запорной арматуры","Визуальный осмотр эстакад тепловых сетей","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов","ТО ИТП, ЦТП, ТЦ-1, ТЦ-2, ТЦ-3  согласно перечня работ по приложению №","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль параметров","Визуальный осмотр изоляции трубопроводов","Контроль и устранение завоздушивания отопительных приборов","Регулировка параметров","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов и отопительных приборов","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль параметров","Визуальный осмотр изоляции трубопроводов","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов и водоразборных устройств","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль работы водомерного узла","Контроль работы узла водоподготовки","Контроль загрязнения фильтров тонкой очистки узла водоподготовки","Контроль работы системы канализации","Визуальный осмотр и очистка ливнестоков и ливнеприемных воронок на крыше","Визуальный осмотр и очистка вентиляционных выпусков стояков канализации на кровле","Очистка и осмотр нефтеловушек","Визуальный осмотр и очистка колодцев системы канализации","Откачка жироуловителей","Промывка системы канализации","Контроль состояния внутренних трубопроводов канализации","Регулировка смывных бачков","Крепление санитарно-технических приборов","Прочистка сифонов, набивка сальников","Мелкий ремонт теплоизоляции(до 1 м.п.)","Устранение протечек в трубопроводах","Очистка грязевиков, воздухосборников","Замена прокладок в водопроводных кранах","Уплотнение сгонов, устранение засоров","Проверка рабочего состояния установок","Проверка наличия заземления","Контроль температуры корпусов подшипников и электродвигателей","Осмотр воздухонагревателей, воздухоохладителей, выпуск воздуха и ликвидация неплотностей","Проверка соответствия параметров теплоносителя","Контроль запыленности фильтра","Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Контроль работы систем автоматики","Проверка состояния и пополнения сифонов","Проверка натяжения приводных ремней","Смазка подшипников консистентной смазкой","Техническое обслуживание оросительных камер и сотовых увлажнителей","Проверка и очистка воздушных клапанов","Проверка загрязненности и чистка вентиляторов","Очистка наружных поверхностей калорифера","Промывка калорифера","Промывка трубок и коллекторов калориферов от накипи и других отложений","Очистка и промывка водяных фильтров калорифера","Проверка рабочего состояния чиллера","Проверка наличия заземления","Контроль уровня масла в компрессорах","Осмотр теплообменников","Проверка соответствия параметров теплоносителя","Контроль температуры корпуса насоса","Контроль работы систем автоматики","Проверка состояния вентиляторов","Проверка состояния гибких подводок","Проверка состояния виброизолирующих опор","Промывка и очистка водяных фильтров","Проверка состояния гликолевого контура","Проверка состояния фреонового контура","Промывка коллекторов","Проверка рабочего состояния фанкойла","Проверка наличия заземления","Контроль запыленности фильтра","Очистка воздушных фильтров","Замена фильтров","Контроль работы систем автоматики","Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Проверка состояния 3х ходового клапана и сервопривода","Очистка и промывка водяных фильтров","Проверка рабочего состояния кондиционера","Проверка наличия заземления","Очистка воздушных фильтров за передней решеткой","Проверка состояния наружного блока","Замена фильтра тонкой очистки","Контроль запыленности фильтров","Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Проверка состояния фреонового контура","Проверка рабочего состояния завесы","Проверка наличия заземления","Контроль работы систем автоматики","Проверка натяжения приводных ремней","Проверка загрязненности и чистка вентиляторов","Состояние мягких вставок","Смазка подшипников","Очистка наружных поверхностей калорифера","Промывка наружных поверхностей калорифера","Промывка и очистка водяных фильтров калорифера","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №039938, 039937, 039943, 039942, 039940, 039939,039941 ТРК \"Гранд Каньон\"","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №039945, 039944, 039983, 039982, 039959, 039958,039957 ТРК \"Гранд Каньон\"","Эскалаторы-тех. обслуживание, тех. освидетельствование №841\\Э,842\\Э,843\\Э,844\\Э,845\\Э,846\\Э,847\\Э,848\\Э  ТРК \"Гранд Каньон\"","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №023116,020223,020200,020202,020201 БЦ \"Соломон\"","ТО переговорное устройство в лифтах ТРК \"Гранд Каньон\"","ТО автоматические двери БЦ \"Соломон\"","ТО автоматические двери \"Лидер\"","ТО автоматические двериТРК \"Гранд Каньон\""]
[null,"Периодичность",null,"1 раз в квартал","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","раз в месяц","1 раз в квартал","1 раз в год","1 раз в квартал","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в квартал","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в квартал","раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в полгода","ежемесячно","1 раз в квартал","ежемесячно","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в квартал","раз в год","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","1 раз в квартал","1 раз в полгода","1 раз в полгода","раз в год","1 раз в смену","1 раз в полгода","ежемесячно","1 раз в квартал","раз в год","3 раза в месяц","1 раз в смену","3 раза в месяц","1 раз в полгода","3 раза в месяц","1 раз в полгода","2 раза в месяц","1 раз в квартал","раз в год","ежемесячно","3 раза в месяц","1 раз в полгода","1 раз в смену","ежемесячно","3 раза в месяц","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в квартал","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","Периодичность"]
[null,"Ед.изм.",{"$nulls":106},"Ед.изм."]
[null,"Кол-во",{"$nulls":106},"Кол-во"]
[null,"Трудозатраты на ед.",null,192,96,96,12,12,12,160,null,192,182,12,960,1280,160,192,182,12,160,192,182,182,24,3984,12,20,20,3984,16,160,80,2,2,2,2,2,2,2,2,{"$nulls":67},"Трудозатраты на ед."]
[null,"Всего трудозатрат",{"$nulls":4},388,null,null,null,2430,null,null,2278,{"$nulls":4},546,null,null,null,780,{"$nulls":6},8276,{"$nulls":7},16,{"$nulls":9},20079,{"$nulls":17},2274,{"$nulls":11},1573,{"$nulls":7},324,{"$nulls":8},1542,{"$nulls":13},"Всего трудозатрат"]
[null,"Рабочих смен",{"$nulls":106},"Рабочих смен"]
[null,"Рабоч. смен в год",{"$nulls":106},"Рабоч. смен в год"]
[null,"Состав персонала",{"$nulls":106},"Состав персонала"]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[]
[]
[null,null,null,"  Котельная",null,"Тепловые сети",{"$nulls":5},"Система отопления",{"$nulls":5},"Система горячего водоснабжения",null,null,null,"Система холодного водоснабжения",null,null,null,"Система канализации",{"$nulls":9},"Сантехника",{"$nulls":11},"Вент.агрегаты",{"$nulls":14},"Чиллера",{"$nulls":12},"Фанкойлы",{"$nulls":8},"Кондиционеры",{"$nulls":7},"Тепловые завесы",{"$nulls":7},"Лифты, эскалаторы, автоматические двери"]
[null,null,null,"ТО Котельной согласно перечня работ по приложению №","Визуальный осмотр тепловых сетей","Визуальный осмотр изоляции тепловых сетей","Визуальный осмотр камеры тепловых сетей","Обслуживание воздушников, спускников, регулирующей и запорной арматуры","Визуальный осмотр эстакад тепловых сетей","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов","ТО ИТП                                                                ЦТП                                                                                   ТЦ-1                                                                                  ТЦ-2                                                                      ТЦ-3                                                                                  согласно перечня работ по приложению №","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль параметров","Визуальный осмотр изоляции трубопроводов","Контроль и устранение завоздушивания отопительных приборов","Регулировка параметров","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов и отопительных приборов","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль параметров","Визуальный осмотр изоляции трубопроводов","Гидравлические испытания. Промывка трубопроводов и водоразборных устройств","Проверка плотности фланцевых, резьбовых, сварных соединений трубопровода, замена участков трубопровода до 1.5метра","Контроль работы водомерного узла","Контроль работы узла водоподготовки","Контроль загрязнения фильтров тонкой очистки узла водоподготовки","Контроль работы системы канализации","Визуальный осмотр и очистка ливнестоков и ливнеприемных воронок на крыше","Визуальный осмотр и очистка вентиляционных выпусков стояков канализации на кровле",null,"Визуальный осмотр и очистка колодцев системы канализации","Откачка жироуловителей","Промывка системы канализации","Контроль состояния внутренних трубопроводов канализации","Регулировка смывных бачков","Крепление санитарно-технических приборов","Прочистка сифонов, набивка сальников","Мелкий ремонт теплоизоляции(до 1 м.п.)","Устранение протечек в трубопроводах","Очистка грязевиков, воздухосборников","Замена прокладок в водопроводных кранах","Уплотнение сгонов, устранение засоров","Проверка рабочего состояния установки","Проверка наличия заземления","Контроль температуры корпусов подшипников и электродвигателей","Осмотр воздухонагревателей, воздухоохладителей, выпуск воздуха и ликвидация неплотностей","Проверка соответствия параметров теплоносителя","Контроль запыленности фильтра","Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Контроль работы систем автоматики","Проверка состояния и пополнения сифонов","Проверка натяжения приводных ремней","Смазка подшипников консистентной смазкой","Техническое обслуживание оросительных камер и сотовых увлажнителей","Проверка и очистка воздушных клапанов","Проверка загрязненности и чистка вентиляторов","Очистка наружных поверхностей калорифера","Промывка калорифера","Промывка трубок и коллекторов калориферов от накипи и других отложений","Очистка и промывка водяных фильтров калорифера","Проверка рабочего состояния чиллера","Проверка наличия заземления","Контроль уровня масла в компрессорах","Осмотр теплообменников","Проверка соответствия параметров теплоносителя","Контроль температуры корпуса насоса","Контроль работы систем автоматики","Проверка состояния вентиляторов","Проверка состояния гибких подводок","Проверка состояния виброизолирующих опор","Промывка и очистка водяных фильтров","Проверка состояния гликолевого контура","Проверка состояния фреонового контура","Промывка коллекторов","Проверка рабочего состояния фанкойла","Проверка наличия заземления","Контроль запыленности фильтра","Очистка воздушных фильтров","Замена фильтров",null,"Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Проверка состояния 3х ходового клапана и сервопривода","Очистка и промывка водяных фильтров","Проверка рабочего состояния кондиционера","Проверка наличия заземления","Очистка воздушных фильтров за передней решеткой","Проверка состояния наружного блока","Замена фильтра тонкой очистки","Контроль запыленности фильтров","Контроль и регулирование параметров подаваемого воздуха","Проверка состояния фреонового контура","Проверка рабочего состояния завесы","Проверка наличия заземления","Контроль работы систем автоматики","Проверка натяжения приводных ремней","Проверка загрязненности и чистка вентиляторов","Состояние мягких вставок","Смазка подшипников","Очистка наружных поверхностей калорифера","Промывка наружных поверхностей калорифера","Промывка и очистка водяных фильтров калорифера","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №039938, 039937, 039943, 039942, 039940, 039939,039941 ТРК \"Гранд Каньон\"","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №039945, 039944, 039983, 039982, 039959, 039958,039957 ТРК \"Гранд Каньон\"","Эскалаторы-тех. обслуживание, тех. освидетельствование №841\\Э,842\\Э,843\\Э,844\\Э,845\\Э,846\\Э,847\\Э,848\\Э  ТРК \"Гранд Каньон\"","Лифты-тех.обслуживание, тех.освидетельствование №023116,020223,020200,020202,020201 БЦ \"Соломон\"","ТО переговорное устройство в лифтах ТРК \"Гранд Каньон\"","ТО автоматические двери БЦ \"Соломон\"","ТО автоматические двери \"Лидер\"","ТО автоматические двериТРК \"Гранд Каньон\""]
[null,"Периодичность",null,"ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","раз в месяц","1 раз в квартал","1 раз в год","ежемесячно","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в квартал","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену",null,"1 раз в смену","1 раз в квартал","раз в год","ежемесячно","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","ежемесячно","1 раз в полгода","ежемесячно","1 раз в квартал","ежемесячно","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в квартал","раз в год","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","1 раз в смену","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","1 раз в квартал","1 раз в полгода","1 раз в полгода","раз в год","1 раз в смену","1 раз в полгода","ежемесячно","1 раз в квартал","раз в год",null,"1 раз в смену","3 раза в месяц","1 раз в полгода","3 раза в месяц","1 раз в полгода","2 раза в месяц","1 раз в квартал","раз в год","ежемесячно","3 раза в месяц","1 раз в полгода","1 раз в смену","ежемесячно","3 раза в месяц","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в полгода","1 раз в квартал","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","ежемесячно","Периодичность"]
[null,"Ед.изм.",{"$nulls":106},"Ед.изм."]
[null,"Кол-во",{"$nulls":106},"Кол-во"]
[null,"Трудозатраты на ед.",null,192,96,96,12,12,12,160,null,192,182,12,960,1280,160,192,182,12,160,192,182,182,24,3984,12,20,null,3984,16,160,80,2,2,2,2,2,2,2,2,{"$nulls":67},"Трудозатраты на ед."]
[null,"Всего трудозатрат",{"$nulls":4},388,null,null,null,2430,null,null,2278,{"$nulls":4},546,null,null,null,780,{"$nulls":6},8256,{"$nulls":7},16,{"$nulls":70},"Всего трудозатрат"]
[null,"Рабочих смен",{"$nulls":106},"Рабочих смен"]
[null,"Рабоч. смен в год",{"$nulls":106},"Рабоч. смен в год"]
[null,"Состав персонала",{"$nulls":106},"Состав персонала"]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,1,{"$nulls":106},1]
[null,null,2,{"$nulls":106},2]
[null,null,3,{"$nulls":106},3]
[null,null,4,{"$nulls":106},4]
[null,null,5,{"$nulls":106},5]
[null,null,6,{"$nulls":106},6]
[null,null,7,{"$nulls":106},7]
[null,null,8,{"$nulls":106},8]
[null,null,9,{"$nulls":106},9]
[null,null,10,{"$nulls":106},10]
[null,null,11,{"$nulls":106},11]
[null,null,12,{"$nulls":106},12]
[null,null,13,{"$nulls":106},13]
[null,null,14,{"$nulls":106},14]
[null,null,15,{"$nulls":106},15]
[null,null,16,{"$nulls":106},16]
[null,null,17,{"$nulls":106},17]
[null,null,18,{"$nulls":106},18]
[null,null,19,{"$nulls":106},19]
[null,null,20,{"$nulls":106},20]
[null,null,21,{"$nulls":106},21]
[null,null,22,{"$nulls":106},22]
[null,null,23,{"$nulls":106},23]
[null,null,24,{"$nulls":106},24]
[null,null,25,{"$nulls":106},25]
[null,null,26,{"$nulls":106},26]
[null,null,27,{"$nulls":106},27]
[null,null,28,{"$nulls":106},28]
[null,null,29,{"$nulls":106},29]
[null,null,30,{"$nulls":106},30]
[null,null,31,{"$nulls":106},31]
[null,null,"Ведущий инженер:___________"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":6,"n_cols":28,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Внутренняя система электроснабжения",{"$nulls":10},"Конструктивные элементы"]
[null,"Смена розеток(выключателей)","Техническое обслуживание ЩО","Техническое обслуживание ШС","Техническое обслуживание ШР","Техническое обслуживание ГРЩ","Снятие показаний приборов учета","Поверка приборов учета","Техническое обслуживание панелей ТП","Техническое обслуживание автоматов","Техническое обслуживание рубильников","Техническое обслуживание силовых трансформаторов","Техническое обслуживание компенсирующих устройств","Очистка от грязи и пыли коммутирующих устройств, изоляторов","Очистка кабельных каналов","Проверка теплового режима кабельных линий","Выполнение измерений","Обслуживание измерительных трансформаторов","Проверка КИП","Ревизия электроосвещения ТП,РУ","Сезонные осмотры строительных конструкций зданий","Осмотр дверных и оконных заполнений","Осмотр кровли","Очистка кровли от мусора","Прочистка приемных воронок водостоков","Подготовка зданий к сезонной эксплуатации","Ремонт отдельных участков отмостки","Очистка кровли от снега"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}