{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Л-2","Л-2 (2)","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Л-2","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ п/п","   Наименование вида работ                                                          Description of activities","Ед. изм. Unit ","Количество  Quantity ","Прим. Rem."]
[1,2,3,"4",6]
[]
[]
[null,"1. Наружные работы по теплотрассе Компрессорная станция 1, 2, 3, 4"]
[1,"Разработка-грунта экскаваторами с погрузкой","м3"]
[2,"Разработка грунта вручную","м3"]
[3,"Водоотлив из траншей","м3"]
[4,"Вывоз и подвоз грунта","т"]
[5,"Засыпка траншей и котлованов бульдозерами","м3"]
[6,"Засыпка траншей вручную","м3"]
[7,"Планировка площадей механизированным способом","м2"]
[8,"Планировка площадей ручным способом","м2"]
[9,"Монтаж сильфонньгх компенсаторов диам. 200 мм","шт"]
[10,"Монтаж сильфонных компенсаторов диам. 150 мм","шт"]
[11,"Устройство песчаного основания","м3"]
[12,"Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции ППУ диам. 159/250 мм","м"]
[13,"Монтаж задвижек диам. 150 мм","шт"]
[14,"Монтаж задвижек диам. 100 мм","шт"]
[15,"Врезка патрубков  до 50 мм","врезка"]
[16,"Устройство непроходных каналов для теплоснабжения","м3"]
[17,"Монтаж вентилей диам. до 50 мм","шт"]
[18,"Монтаж вентилей диам. 32 мм","шт"]
[19,"Заделка сальников диам. до 100 мм","шт"]
[20,"Монтаж отводов в изоляции ППУ диам  159/250 мм","шт"]
[21,"Погрузка, перевозка и разгрузка труб диам. до 159 мм","т"]
[22,"2. Рекультивация и Подготовка почвы для устройства газонов","м2"]
[23,"Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка","м3"]
[24,"Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня","м3"]

{"sheet":"Л-2 (2)","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ п/п","   Наименование вида работ                                                          Description of activities","Ед. изм. Unit ","Количество  Quantity ","Прим. Rem."]
[1,2,3,"4",6]
[]
[]
[null,"1. Наружные работы по теплотрассе Компрессорная станция 5, 6, 7"]
[1,"Разработка-грунта экскаваторами с погрузкой","м3"]
[2,"Разработка грунта вручную","м3"]
[3,"Водоотлив из траншей","м3"]
[4,"Вывоз и подвоз грунта","т"]
[5,"Засыпка траншей и котлованов бульдозерами","м3"]
[6,"Засыпка траншей вручную","м3"]
[7,"Планировка площадей механизированным способом","м2"]
[8,"Планировка площадей ручным способом","м2"]
[9,"Монтаж сильфонньгх компенсаторов диам. 200 мм","шт"]
[10,"Монтаж сильфонных компенсаторов диам. 150 мм","шт"]
[11,"Устройство песчаного основания","м3"]
[12,"Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции ППУ диам. 159/250 мм","м"]
[13,"Монтаж задвижек диам. 150 мм","шт"]
[14,"Монтаж задвижек диам. 100 мм","шт"]
[15,"Врезка патрубков  до 50 мм","врезка"]
[16,"Устройство непроходных каналов для теплоснабжения","м3"]
[17,"Монтаж вентилей диам. до 50 мм","шт"]
[18,"Монтаж вентилей диам. 32 мм","шт"]
[19,"Заделка сальников диам. до 100 мм","шт"]
[20,"Монтаж отводов в изоляции ППУ диам  159/250 мм","шт"]
[21,"Погрузка, перевозка и разгрузка труб диам. до 159 мм","т"]
[22,"2. Рекультивация и Подготовка почвы для устройства газонов","м2"]
[23,"Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка","м3"]
[24,"Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня","м3"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}