Системы	Арматура для систем напольного отопления

Гребенка

| Наименование | Кол-во | Поставщик Арт. № |  |  |  | Oventrop Арт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Шаровой кран со штуцером | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 67 08 |
| 2 Крепежные хомуты | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 10 61 |
| 3 Проходной элемент | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 06 .. |
| 4 Автоматический воздухоотводчик | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 108 83 03 |
| 5 Концевая пробка | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 06 91 |
| 6 Воздухоспускные пробки | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 03 92 |
| 7 Присоединительный набор для установки теплосчетчиков | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 140 09 55 |
| 8 Присоединительные наборы для металлопластиковой трубы „Copipe“, медной, тонкостенной стальной и пластмассовой трубы | ........... ........... ........... | ........................... ........................... ........................... | ........... ........... ........... | ........... ........... ........... | ........... ........... ........... | 150 79 .. 101 68 .. 101 68 .. |
| 9 Металлопластиковая труба „Copipe“ | ........... | ........................... | ........... | ........... | ........... | 150 .. .. |
| - Вентиль на обратную подводку „Combi 2“ | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 140 11 94 |
| 11 Вентиль серии AZ | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 140 01 94 |
| 12 Шаровой кран „Optiflex“, латунный | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 103 33 04 |
| 13 Присоединительный набор „Cofit“ для металлопластиковой трубы „Copipe“ | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 150 79 83 |
| 14 Присоединительный набор „Cofit“ | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 150 31 55 |
| 15 Термоэлектрический сервопривод | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 101 24 85 |
| 16 Монтажный шкаф | .......... | .......................... | .......... | .......... | ........... | 140 10 5. |