Обогреваемое помещение

Vвент.×α×(tнар. – tпом.) + V2×α×∆Tап. = Qпот   (7)

Совместное использование системы отопления с полной     рециркуляцией и вентиляцией.

∆Tап.

V2

Vвыт.=Vвент

Vвент

Где α= 0,31ккал/м³хград.

Vвент   и  V2  -  производительность вент. и отопительного оборудования в м³/час

Qпот. -  теплопотери помещением в ккал/час

∆Тап  - технический  параметр теплогенератора по перегреву воздуха в градусах