Обогреваемое помещение

V1×α×(tнар.+∆Tап. – tпом.) + V2×α×∆Tап. = Qпот  (6)

Рис.3 Совместное использование систем отопления - прямоточной и с полной  рециркуляцией.

∆Tап.

V2

∆Tап.

V1

Vвыт.=V1

Обогреваемое помещение

Vвент.×α×(tнар. – tпом.) + V2×α×∆Tап. = Qпот   (7)

Рис.4  Совместное использование системы отопления с полной     рециркуляцией и вентиляцией.

∆Tап.

V2

Vвыт.=Vвент

Vвент