Приведенное термическое сопротивление Rпрк, (м2·°С)/Вт, неоднородной ограждающей конструкции определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) — из одного материала, а другие неоднородными — из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции R кII, м2 • С/Вт, определяется по формуле

RкII=FI+FIIFIRI+FIIRII,			(6)

где FI=0,7*0,8=0,56м2— площадь сечения RI;

FII=0,7*0,2=0,14м2— площадь сечения RII;

RI, RII —термические сопротивления указанных отдельных сечений конструкции.

RI=0,120,87+0,050,03+0,510,87+0,020,93=2,41м2⋅°СВт;

RII=0,250,87+0,050,03+0,380,87+0,020,93=2,41м2⋅°СВт;

RкII=0,56+0,140,562,41+0,142,41=2,41м2⋅°СВт.

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее,) условно разрезается на слои. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле:

R=dλ,

неоднородных слоев — по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб — как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев — по формуле

Rк⊥=R1+R2+R3+R4+R5+R6

R1=0,120,87=0,138м2⋅°СВт;

λср2=0,03⋅0,04+0,87⋅0,010,04+0,01=0,198м⋅°СВт;

R2=0,050,198=0,252м2⋅°СВт;

R3=0,080,87=0,92м2⋅°СВт;

λср4=0,87⋅0,04+0,03⋅0,010,04+0,01=0,702м⋅°СВт;

R4=0,050,702=0,071м2⋅°СВт;

R5=0,380,87=0,437м2⋅°СВт;

R6=0,020,93=0,021м2⋅°СВт;

Rк⊥=0,138+0,252+0,92+0,071+0,437+0,021=1,839м2⋅°СВт.

RкII−Rк⊥RкII⋅100=2,41−1,8392,41⋅100=23,7≤25%,

т.е. приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

Rк=RкII+2⋅Rк⊥3, (м2·°С)/Вт,				(7)

Rк=2,41+2⋅1,8393=2,029м2⋅°СВт.

Сопротивление теплопередаче Ro, (м2·°С)/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле

Ro=1α+R+1α,

Ro=18,7+2,029+123=2,19м2⋅°СВт.

Требуемое сопротивление теплопередаче Rтро=3,43⋅0,63=2,16м2⋅°СВт<2.19(м2·°С)/Вт. Условие выполнено.