Затраты на отопление дома площадью 100 квадратных метров

| № | Вид топлива | Отработанное масло | Опилки и т.д. | газ | Мазут | Нефть светлая | уголь | соляр | Электричество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лимит | безлимит |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КПД котла в % | 85 | 75 | 92 | 90 | 90 | 60 | 92 | 94 | 94 |
| 2 | Расход за зиму | 3065 кг | 10420 кг | 3220 м3 | 2685 кг | 2410 кг | 8140 кг | 2475 кг | 24940 кВт | 24940 кВт |
|  | Стоимость топлива рублей за сезон | 3065 | 3125 | 7740 | 23860 | 31550 | 21970 | 50100 | 54970 | 36412 |
|  | Электроэнергия на механизмы | 1730 | 2145 | 600 | 1730 | 1235 | 360 | 600 | 360 | 360 |
|  | Сервисное обслуживание | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цена оборудования и разрешений | 140000 | 180000 | 120000 | 140000 | 60000 | 45000 | 70000 | 20000 | 20000 |
|  | Амортизационные отчисления руб/год | 9330 | 12000 | 8000 | 9330 | 4000 | 3000 | 4670 | 1330 | 1330 |
|  | Затраты физические | 1350 | 965 | 0 | 1125 | 1000 | 13510 | 300 | 0 | 0 |
|  | Общие затраты в год | 15475 | 18235 | 28340 | 36045 | 37785 | 38840 | 55670 | 56660 | 38102 |