Балансовое уравнение для перепадов давления:

ΔPмаг+ΔPграв.=ΔPст+ΔРот.пр+ΔРрегул,

где ΔPмаг- запас циркуляционного давления в магистральных теплопроводах в месте врезки стояка;

ΔPграв.=g⋅Δh⋅(ρT2−ρT1) - запас гравитационного давления;

ΔPст - потери давления в стояке, включая потери в подводках и запорной арматуре;

ΔРот.пр - потери давления в отопительном приборе;

ΔРрегул - перепад давления на терморегулирующем клапане.