Так по всему фасаду здания (Тнар=-15..-16 С примерно в течении не менее 12-15ч до обследования)

Температура на стене ниже Тросы