- Пример определения показателя  теплоусвоения  поверхности  пола  по СНиП 23-02-2003

Исходные данные:  пол  подвала жилого дома.

Конструкция  пола  :

Таблица физико-технических характеристик составляющих  пола

| № п/п | Материал | Толщина слоя, м | Плотность материала в сухом состоянии, γо, кг/м³ | Коэффициенты при условии эксплуатации А |  | Термическое сопротивление, R, м²°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплопроводность, λ, Вт/м°С | теплоусвоения , s, Вт/м²°С |  |
| 1 | Линолеум | 0,003 | 1600 | 0,33 | 7,52 | 0,009 |
| 2 | Мастика водостойкая | 0,001 | 1000 | 0,18 | 4,56 | 0,0055 |
| 3 | Сборная стяжка из гипсоволокнистых листов | 0,02 | 1150 | 0,3 | 6,00 | 0,066 |
| 4 | Теплоизоляция из плит минераловатных плит ЛАЙНРОК ФАСАД | 0,040 | 145 | 0,043 | 0,64 | 0,93 |
| 5 | Железобетонное перекрытие | 0,14 | 2500 | 1,92 | 17,98 | 0,073 |

Тепловую инерцию каждого слоя определяем по формуле:
D1=R1·S1=0,009·7,52=0,068;
D2=R2·S2=0,0055·4,56=0,025;
D3=R3·S3=0,066·6,00=0,396;
D5=R5·S5=0,073·17,98=1,31.

Т. к. суммарная тепловая инерция первых трех слоев D1+D2+D3=0,068+0,025+0,396=0,489<0,5, а суммарная тепловая инерция трех плюс пятый слой D1+D2+D3+D5=0,489+1,31=1,799>0,5. Следовательно показатель  теплоусвоения   пола  Yп следует определять последовательно  расчетом  показателей  теплоусвоения  поверхностей слоев конструкции, начиная с третьего слоя:

что не удовлетворяет требованиям СНиП предъявляемым к теплоусвоению поверхности  пола  в жилых, больничных и других подобных зданиях (1 группа зданий и помещений). Поэтому вводим в конструкцию пола дополнительный слой из минераловатной плиты:

Таким образом, выбранная конструкция отвечает требованиям СНиП 23-02-2003 для зданий и помещений всех трех групп.