| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭНЕРГО РОССИИ) Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности ул. Щепкина, д. 42, стр.1, стр. 2 г. Москва, ГСП-6, 107996 Телефон: 627-30-01 доб. 13-48 _____________ №____________ На № 85/7 от 10.12.2010 |  |
| --- | --- |

Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленную некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» копию энергетического паспорта, составленного ГУ «Управление по обеспечению рационального использования ТЭР» по результатам проведенного обязательного энергетического обследования муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Арская центральная районная больница» (далее – энергетический паспорт), и сообщает следующее.

В приеме копии энергетического паспорта отказано ввиду нарушения требований  постановления   Правительства   Российской  Федерации  от 25  января  2011 г.  №  19   «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» и приказа Минэнерго России № 182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее – Приказ).

В Минэнерго России необходимо направить надлежаще заверенную копию энергетического паспорта, и соответствующие приложения на бумажном и на электронном носителе (оптическом диске)  или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью.  Почтовый  адрес  Минэнерго России:  107996, ГСП-6, г. Москва,  ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.

Копия энергетического паспорта на электронном носителе (оптическом диске) в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML) не представлена.

Учитывая то, что форма энергетического паспорта, составленного на основании обязательного энергетического обследования, является нормативно-установленной, на соответствующих листах паспорта следует указывать в левом верхнем углу слово «Форма», ниже указывается наименование формы согласно утвержденным Приказом требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования.

В пункте 1  «Общих сведений об объекте энергетического обследования» (далее - Общие сведения) неверно указана организационно-правовая форма организации – объекта энергетического обследования.

При заполнении пункта 2 и 3 Общих сведений не допускается сокращение наименования субъекта Российской Федерации.

Не заполнен пункт 5 Общих сведений.

В таблице 1 Общих сведений  в наименовании графы, в  которой указывается отчетный год, пропущены  слова «отчетный (базовый)».

В пункте 14 таблицы 1 Общих сведений не предоставлены данные по среднегодовой заявленной мощности электроприёмных устройств за 2005 – 2009 годы.

Не заполнен пункт 1.4 приложения № 3 «количество приборов учёта с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов», а также в пункте 1.5 приложения № 3 не указаны рекомендации по совершенствованию системы учёта электроэнергии.

Приложение № 6 и приложение № 4 в части потребления тепловой энергии содержат противоречивые сведения.

В графе «Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов» приложения № 20 энергетического паспорта не указаны наименования соответствующих мероприятий. Необходимо указать наименования мероприятий по каждому виду энергетических ресурсов и соответствующие сведения согласно утвержденному Приказом приложению № 20 к  требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования.

Департамент просит доработать энергетический паспорт с учетом требований  постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19  и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и направить его копию в Министерство энергетики  Российской Федерации в установленном порядке.

Заместитель директора Департамента                                             	            С.П. Макуха

Кравчук А.М.

627-30-01 доб. 1513