- Объекты энергетического аудита

  - Предприятие МУП .

  - Количество объектов энергетического обследования:

    - Филиалы МУП :

      - Ф-л №1;

      - Ф-л №2;

      - Ф-л №3;

      - Ф-л №4.

    - Всего по предприятию энергетическому обследованию подлежат:

- Котельные – 30 шт.;

- ЦТП – 10 шт.;

- Тепловые насосные станции – 13 шт.;

- Теплосети – 236,63 км;

- Водопроводные сети – 206,98 км;

- Канализационные сети – 128,38 км;

- ВОС – 8 шт.;

- КОС – 5 шт.;

- Поглощающая скважина – 3 шт.;

- КНС – 22 шт.;

- Артезианские скважины – 44 шт.;

- Речной водозабор – 5 шт.;

- БПК – 6 шт.;

- Ж.д. вокзал – 2 шт.;

- АТЦ (Гараж)– 6 шт.;

- Административные здания – 6 шт.

- Содержание отчета

  - Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32. – 2001: титульный лист, список исполнителей, реферат, содержание, определения, обозначения и сокращения, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.

  - Анализ финансовых затрат на энергоресурсы. Производственно-энергетическая характеристика предприятия.

  - Анализ оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

  - Анализ структуры энергосбережения и энергопотребления.

8.4.1.Характеристика системы водоснабжения.

8.4.1.1. баланс водопотребления.

8.4.1.2. удельные расходы воды.

8.4.2. Характеристика системы электроснабжения и электропотребления:

8.4.2.1. освещение.

8.4.2.2. электропотребляющее оборудование.

8.4.2.3. баланс электропотребления;

8.4.2.4. удельные показатели эффективного использования электропотребления.

8.4.3. Топливоснабжение и теплоснабжение:

8.4.3.1. отопление и вентиляция.

8.4.3.2. горячее водоснабжение.

8.4.3.3. технологические нужды;

8.4.3.4. Баланс потребления тепловой энергии.

8.4.3.5. Удельные расходы тепла.

8.5. Составление топливно-энергетического баланса.

8.6. Анализ показателей энергетической эффективности.

8.7. Анализ потенциала энергосбережения, в том числе оценки возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении.

8.8. Основные результаты энергетических обследований.

8.9. Результаты инструментальных обследований систем энергоснабжения.

8.10. Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8.11. Заключение.

8.12. Список использованных источников.

8.13. Приложения.