I. Расчет годовой потребности в топливе котельной
Перевод кВт в Гкал/час

кВт
1. Исходные данные для расчета:

Гкал/ч
-отопление:

Гкал/ч

-вентиляция офисов:

 Гкал/час

Гкал/ч

-вентиляция стоянки:
Гкал/ч
-горячее водоснабжение:

Итого:
Гкал/ч
1.2 Топливо для котельной: природный газ

ккал/м3
1.3 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления:

оС
СП 23-01-99
1.4 Средняя температура наружного воздуха периода со средней суточной температурой меньше или равной 8оС:

оС
СП 23-01-99
1.5 Продолжительность отопительного периода:

суток
1.6 Средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий:

оС
СП 41-104-2000

оС
1.7 Температура холодной воды в отопительный период:

оС
СП 41-104-2000
1.8 Температура холодной воды в летний период:

оС
СП 41-104-2000
1.9 Число часов работы в сутки отопления:

ч
СП 41-104-2000
1.10 Число часов работы в сутки вентиляции:

ч
СП 41-104-2000

ч

1.11 Коэффициент полезного действия котлов:
1.12 Коэффициент, учитывающий изменение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду: 

СП 41-104-2000
1.13 Суммарный расход тепла:

Гкал/ч
2. Расчет расходов тепла:

2.1 Средние часовые расходы тепла на отопление:

Гкал/ч
2.2 Средние часовые расходы тепла на вентиляцию:

Гкал/ч

Гкал/ч
2.3 Средние часовые расходы тепла на ГВС в летний период:

Гкал/ч
2.4 Годовой расход тепла на отопление:

Гкал/год
2.5 Годовой расход тепла на вентиляцию:

Гкал/год
2.6 Годовой расход тепла на ГВС:

Гкал/год
2.7 Суммарный годовой расход тепла:

Гкал/год
2.8 Ðàñõîä òåïëà íà áûòîâûå íóæäû (ÑÏ 41-101-2003): 
Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëà íà áûòîâûå íóæäû:

Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé:

3. Расчет потребности в топливе
3.1 Годовой расход условного топлива:

т.у.т./год
3.2 Годовой расход природного газа:

тыс.м3/год
II. Расчет максимального часового расхода газа.
Исходные данные для расчета:

м3/ч
Ðàñõîä ãàçà ïðèáîðîì (ïëèòà):

Êîýôôèöèåíò îäíîâðåìåííîñòè ðàáîòû ïðèáîðîâ:

Êîëè÷åñòâî ïðèáîðîâ: