Разработка

энергетического паспорта

ТРЕБОВАНИЯ
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ОБСЛЕДОВАНИЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ,

СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(Утв. Приказом Минэнерго России от 19.04.2010 N 182)

1. Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования (далее - энергетический паспорт), распространяются на саморегулируемые организации в области энергетического обследования при разработке и утверждении стандартов и правил оформления энергетического паспорта, а также лиц, проводящих обязательные энергетические обследования.

2. В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:

а) титульный лист по форме согласно приложению N 1 к настоящим Требованиям;
б) общие сведения об объекте энергетического обследования по форме согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям;
в) сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно приложению N 3 к настоящим Требованиям;

г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно приложениям N N 4 - 12 к настоящим Требованиям;
д) сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно приложению N 13 к настоящим Требованиям;
е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям N N 14 - 19 к настоящим Требованиям;
ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по форме согласно приложению N 20 к настоящим Требованиям;
з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по форме согласно приложению N 21 к настоящим Требованиям;
и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по формам согласно приложениям N 22 - 23 к настоящим Требованиям.

3. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями N N 2 - 23 к настоящим Требованиям, заполненные по каждому обособленному подразделению.

4. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, содержит сведения по форме согласно приложению N 24 к настоящим Требованиям.

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент саморегулируемой организации

НП "ЕМОЭ"

______________

«__» __________  2011г.

Некоммерческое партнерство

«Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков»

Правила

Заполнение форм энергетического паспорта,

составленного по результатам

обязательного энергетического обследования

Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии:

- с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ;

- Приказа Минэнерго России № 182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований»;

- Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ;

- другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства « Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков»» (далее — Партнерство).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков», которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

2. Правила оформления энергетического паспорта.

2.1.	Энергетический паспорт по результатам обязательного энергетического обследования составляется в соответствие с Приказом Минэнерго России № 182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании  проектной  документации,  и  правил  направления  копии энергетического  паспорта,  составленного  по результатам  обязательного
энергетического обследования» (далее - Приказ).

2.2. Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2.3. В Партнерство направляется копия составленного энергетического паспорта, подписанного исполнителем и заказчиком, на бумажном носителе.

Дополнительно направляется копия составленного энергетического паспорта с приложением отчета  о   выполненном   обследовании   (пояснительной записки) в электронном виде по каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Допускается пересылка    документов на электронном носителе (оптическом диске).

Примечание: Порядок направления копии энергетического паспорта в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML) будет определён при введении в действие АРМ «Энергоаудитор».

2.4. В случае представления данных в форме электронного документа по телекоммуникационным  каналам связи  он  направляется  по  адресу электронной почты Партнерство _____________

2.5. Учитывая то, что форма энергетического паспорта, составленного на   основании   обязательного   энергетического   обследования,   является нормативно-установленной, на соответствующих листах паспорта должно быть указано в левом верхнем углу слово «Форма», ниже указывается наименование формы согласно утвержденным Приказом требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования. Изменения и дополнения не допускаются.

2.6. Не допускается изменять текст в названиях форм, оголовках и боковиках  таблиц   и   добавлять  дополнительные   столбцы   или   строки таблицах; разбивать объединённые строки, колонки, ячейки или объединять строки, колонки ячейки.

2.7. Не допускается произвольно выбирать единицы измерения. Если в соответствующих формах Приказа предложены несколько различных единиц измерения Исполнителю необходимо выбрать из них наиболее приемлемую для рассматриваемого объекта, а остальные зачеркнуть.

2.8. Не допускается изымать из паспорта отдельные формы. Если определенного вида оборудования (например, трансформаторов) на балансе обследуемой организации нет, и форма остается пустой, то необходимо указать это в примечании под таблицей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| Номер | Название |  |
| --- | --- | --- |
| Форма 1 | Титульный лист |  |
| Форма 2 | Общие сведения об объекте энергетического обследования Таблица 1 Таблица 2 |  |
| Форма 3 | Сведения об оснащенности приборами учета |  |
| Форма 4 | Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях |  |
| Форма 5 | Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях |  |
| Форма 6 | Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Форма 7 | Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Форма 8 | Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях |  |
| Форма 9 | Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии |  |
| Форма 10 | Показатели использования электрической энергии на цели освещения |  |
| Форма 11 | Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами* |  |
| Форма 12 | Краткая характеристика зданий и сооружений |  |
| Форма 13 | Сведения о показателях энергетической эффективности Таблица 1 Таблица 2 |  |
| Форма 14 | Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды* |  |
| Форма 15 | Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий |  |
| Форма 16 | Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов |  |

| Форма 17 | Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Форма 18 | Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов |  |
| Форма 19 | Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |
| Форма 20 | Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов |  |
| Форма 21 | Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Форма 22 | Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Форма 23 | Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Форма 24 | Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации |  |

Содержание отчета

|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание объекта энергетического обследования |  |
| 2. | Общий анализ потребления ТЭР и воды и выпуска готовой продукции |  |
| 3. | Анализ оснащенности приборами учета и контроля ТЭР |  |
| 4. | Анализ системы электроснабжения |  |
| 5. | Анализ системы теплоснабжения |  |
| 6 | Анализ системы топливоснабжения |  |
| 7 | Анализ потребления моторного топлива |  |
| 8 | Анализ выполнения программы энергосбережения |  |
| 9 | Анализ использования ВТЭР и ВИЭ |  |
| 10 | Оценка величины потенциала энергосбережения |  |
| 11 | Разработка перечня энергосберегающих мероприятий |  |
| 12 | Анализ подготовки специалистов предприятия в области энергосбережения |  |
|  | Выводы |  |
|  | Приложения |  |

3. Правила заполнения форм энергетического паспорта.

3.1. Приложение 1. «Титульный лист».

3.1.1. В строке «наименование саморегулируемой организации» указать Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков».

3.1.2. На титульном листе энергетического паспорта и должны быть заполнены все позиции. Наименования Исполнителя, Заказчика и Объекта энергетического обследования должны соответствовать регистрационным документам.

Например:   не   допускается   запись        «Здание   Администрации Семилукского района...».

3.2. Приложение 2 «Общие сведения об объекте энергетического обследования».

3.2.1. Наименования пунктов раздела «Общие сведения об объекте энергетического обследования» должны строго соответствовать Приказу.

Пункты 1-10 должны быть заполнены в обязательном порядке, в том числе:

- указать полное (официальное) наименование организации – объекта энергетического обследования;

- указать долю государственной (муниципальной) собственности в соответствии с учредительными документами,

- привести полностью банковские реквизиты организации.

Организационно-правовая форма указывается согласно учредительным документам: Устав, свидетельство о регистрации (код ОКОПФ [1] указывается в письме РОССТАТа).

Для органов власти и государственных учреждений в строке 4 может быть указано наименование вышестоящей организации.

Код но ОКВЭД [2] указывается в письме РОССТАТа, перечень видов деятельности  приводится в Уставе организации .

3.2.2. Все графы таблицы должны быть заполнены.

Для организаций, оказывающих услуги в строке 1.1. «Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП [3]» необходимо указать код по ОКУП (общероссийский классификатор услуг населению) [4].

В качестве отчетного (базовый) года выбирается последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.

Сведения по номенклатуре основной продукции (работ, услуг) - основные виды продукции и оказываемых услуг могут быть получены в плановом отделе или бухгалтерии предприятия (организации).

При отсутствии дополнительной продукции в соответствующих позициях ставятся «0».

Примечания: 1. При пересчёте объёма потребляемых энергоресурсов в тонны условного топлива следует использовать переводные коэффициенты, согласно данным поставщиков или использовать стандартные коэффициенты, которые приводятся в приложении 1, или получить их в территориальном органе Росстата.

2. Рекомендуется   данную   форму   согласовать   с   бухгалтерией организации, в которой проводится энергетическое обследование.

3. Статистические коды (ОКИ, ОКУП, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКА ТО) введены Постановлением   Государственного   комитета   Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 марта 1999 г. № 97 «О принятии и введении в действие общероссийских классификаторов» с поправками.

В строках 2, 4, 6 для бюджетных организаций, оказывающих бесплатные услуги, указываются данные по расходам на содержание организации, включая: по содержание здания и оборудования, текущий ремонт, оплату труда штатных и внештатных сотрудников, приобретение материалов и услуги сторонних организаций, потребность в которых непосредственно связана с осуществлением деятельности организации.

3.2.3. В случае если организация существует менее пяти лет, это необходимо отразить в примечании под таблицей и указать точную дату образования организации.

3.2.4. Таблица 2. заполняется при наличии обособленных подразделений   (филиалов,   представительств,   объектов)   обследуемого юридического лица в других муниципальных образованиях. В этом случае к энергетическому паспорту прилагаются формы 2-23 заполненные по каждому обособленному подразделению. При отсутствии обособленных подразделений таблицу следует оставлять незаполненной.

Примечание: Для уточнения вопросов территориального расположения подразделений обследуемого юридического лица необходимо использовать данные из классификатора ОКАТО [5]

http://portal.vttech.ru/classifiers/okdp/11403/

Классификаторы

ОКП - Общероссийский классификатор продукции (ОКП)

ОКДП - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)

# ТНВЭД - ТНВЭД классификатор или товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД):

| Код |  | Наименование раздела | Количество рубрик | Количество приборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | + | Сельское хозяйство, охота и лесоводство | 2 | 0 |
| B | + | Рыболовство | 1 | 0 |
| C | + | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 | 0 |
| D | + | Обрабатывающая промышленность | 23 | 0 |
| E | + | Электроэнергия, газ и водоснабжение | 2 | 0 |
| F | + | Строительство | 1 | 0 |
| G | + | "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования" | 3 | 0 |
| H | + | Гостиницы и рестораны | 1 | 0 |
| I | + | Транспорт, складское хозяйство и связь | 5 | 0 |
| J | + | Финансовое посредничество | 3 | 0 |
| K | + | "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой; деятельность исследовательская и коммерческая" | 5 | 0 |
| L | + | "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" | 1 | 0 |
| M | + | Образование | 1 | 0 |
| N | + | Здравоохранение и социальные услуги | 1 | 0 |
| O | + | Деятельность по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг прочих | 5 | 0 |
| P | + | Деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным обслуживанием | 1 | 0 |
| Q | + | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 0 |

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКДП):

[80] Деятельность в области образования

ОКДП / Образование / Деятельность в области образования

| Код |  | Наименование раздела | Количество рубрик | Количество приборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000000 | + | Услуги в области образования | 0 | 0 |
| 801 | + | Деятельность по формированию системы начального образования | 0 | 0 |
| 8010000 | + | Услуги в области дошкольного и начального образования | 0 | 0 |
| 8010010 | + | Услуги в области дошкольного образования [8010100] - [8010103] | 0 | 0 |
| 8010020 | + | Услуги в области начального образования | 0 | 0 |
| 8010100 | + | Услуги дошкольных детских учреждений | 0 | 0 |
| 8010101 | + | Услуги детских яслей | 0 | 0 |
| 8010102 | + | Услуги детских садов | 0 | 0 |
| 8010103 | + | "Услуги комбинатов ""Ясли - детский сад""" | 0 | 0 |
| 802 | + | Деятельность по формированию системы среднего образования | 0 | 0 |

Таблица 1

Приобретенные ТЭР и вода

| Год | Электоэнергия |  | Тепловая энергия (проибретаемая) |  | Моторное топливо |  |  |  | Хоз-питьевая вода* |  | Канализация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бензин |  | Диз. топливо |  |  |  |  |  |
|  | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость |
|  | тыс. кВт·ч | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | т | тыс. руб. | т | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Энергоемкость предприятия

| Год | Потребленные ТЭР |  | Стоимость оказанных услуг по отпуску ТЭ | Стоимостная доля ТЭР в стоимости услуг | Энергоемкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем | стоимость |  |  |  |
|  | т у.т. | тыс. руб. | тыс. руб. | % | (тыс.т у.т./ тыс. руб.) |
| 2006 |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |

Условное топливо –

топливо с низшей теплотой сгорания 29,33МДж/кг (7000 ккал/кг)

Qусл.∙Ву.т. = В∙Qн.

При расходе реального топлива В с теплотой сгорания Qн

расход условного топлива составит

Ву.т. = В∙Qн/Qусл. = k ∙ В

Понятие условного топлива позволяет сопоставить

энергетические затраты двух различных регионов страны,

не уточняя, какое количество тех или

иных конкретных видов топлива сжигается в этих регионах.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА

объемов натурального топлива в условное топливо

| Топливо | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| Уголь | 0,617÷0,952 |
| Торф топливный, т | 0,34÷0,6 |
| Дрова для отопления, м3 (плотный) | 0,266 |
| Древесные опилки, м3 (складской) | 0,11 |
| Сучья, хвоя, щепа, м3 (складской) | 0,05 |
| Солома, т | 0,5 |
| Газ природный, 1000 м3 | 1,142 |
| Газ природный, 1000 м3 (Москва) | 1,147 |
| Нефть, т | 1,43 |
| Мазут топочный, т | 1,37 |
| Топливо дизельное, т | 1,45 |
| Топливо бытовое печное, т | 1,45 |
| Бензин автомобильный, т | 1,49 |
| Керосин, т | 1,47 |

В среднем по стране

- на выработку 1000 кВт∙ч электроэнергии требуется bЭ = 0,3445 т у.т.;

- на выработку 1 Гкал тепловой энергии требуется bQ = 0,1486 т у.т.

В Москве

- на выработку 1000 кВт∙ч электроэнергии требуется bЭ = 0,250 т у.т.;

- на выработку 1 Гкал тепловой энергии требуется bQ = 0,166 т у.т.

Показатели эффективности

потребления энергоресурсов в различных странах

Энергоемкость ВВП

| Страна | Энергоемкость ВВП, т у.т. на 1000 $США |  | Страна | Энергоемкость ВВП, т у.т. на 1000 $США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 0,81 |  | Франция | 0,24 |
| Российская Федерация | 0,76 |  | Норвегия | 0,24 |
| Беларусь | 0,69 |  | Германия | 0,24 |
| Канада | 0,41 |  | Япония | 0,22 |
| Индия | 0,33 |  | Испания | 0,22 |
| США | 0,33 |  | Аргентина | 0,21 |
| Китай | 0,31 |  | Дания | 0,19 |
| Великобритания | 0,28 |  | Бангладеш | 0,14 |
| Турция | 0,26 |  | Италия | 0,17 |
| Мир в целом | 0,31 |  |  |  |

Валовый внутренний продукт (Gross national product) – ВВП -

общее производство товаров и услуг в пределах национальных границ).

3.3. Приложение 3 «Сведения об оснащенности приборами учета».

3.3.1. Приложение заполняется для приборов коммерческого учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды.

Заполнению таблицы должно предшествовать изучение систем энерго-и водоснабжения с тем чтобы получить четкое представление:

- о количестве вводов (мест поступления или отгрузки)   для всех используемых энергоресурсов и воды;

- о количестве вводов оборудованных приборами учета;

- о количестве вводов необорудованных приборами учета;

- о количестве приборов учета с нарушенными сроками поверки;

- о количестве приборов учета с нарушением требований нормативно технической документации к классу точности приборов.

Примечание: АЗС, колонка уличной сети поселкового водопровода и т.п. не могут рассматриваться в качестве вводов (мест поступления).

Столбец «Количество» должен быть заполнен по всем позициям. При отсутствии необходимости в приборах учета отдельных энергоносителей (энергоноситель не используется) в соответствующей позиции ставится прочерк.

В верхних строках каждого подраздела («Количество...») заполняется только ячейка в графе «Количество» (суммарное количество приборов учёта) и при необходимости  вводится «Примечание».

Примечание. Не допускается записывать один и тот лее прибор в разных строках подраздела (Например: «полученной со стороны» и « потребляемой ».)

3.3.2. При заполнении пункта «Рекомендации по совершенствованию системы учета» необходимо учитывать следующее:

- количество рекомендуемых к установке приборов должно быть равно количеству приборов указанных в пункте «Количество не оборудованных приборами точек учета»;

- следует рекомендовать замену приборов учёта в тех случаях, когда класс точности не соответствует нормативным требованиям;

- следует рекомендовать поверку приборов учета с нарушенными сроками поверки;

- для бюджетных организаций не целесообразно давать рекомендации по организации АСКУЭ.

Примечание. 1. При выдаче рекомендаций по оснащению приборами учёта необходимо иметь ввиду исключение, сделанное в 261ФЗ, ст. 13, п.1.: «...Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых Гкал в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)».

2. При исследовании вопросов соответствия приборов учёта требованиям нормативно-технической документации к классу точности приборов следует руководствоваться:

- для электроэнергии [6],статья 141;

- для тепловой энергии [7], п. 5.2.;

- для жидкого топлива [8], [9];

- для газа: действующие Правила учёта газа не регламентируют класс точности приборов учёта газа. Тем не менее, выпускаемые счётчики газа регистрируются в качестве средств измерения и имеют класс точности. По конструктивному исполнению это диафрагмгенные, ротационные, турбинные счётчики газа. Практически все они имеют погрешность 1-3% при межповерочном интервале до 10 лет, что сопоставимо с оговоренным сроком эксплуатации счётчика. Счетчики газа, используемые населением, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены в органах Государственной метрологической службы.

- для воды - Правилами пользования системами водоснабжения и канализации не регламентируется класс точности приборов учёта воды. Введено требование о внесении приборов в Госреестр средств измерения. По конструктивному исполнению счётчики воды весьма разнообразны и могут использовать для измерения объёма различные физические принципы (тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые, комбинированные). В быту в основном используются крыльчатые счётчики, устанавливаемые сразу после входного вентиля и фильтра.

3.4.	Приложение 4 «Сведения  о  потреблении  энергетических ресурсов и его изменениях».

3.4.1. В таблице должны быть приведены данные по потреблению энергоресурсов за 5 лет включая базовый год. Если энергоноситель или вода не использовались на объекте в указанном году, то в соответствующей графе ставится «0». Если организация существует менее 5-ти лет в графах за соответствующие годы ставится «-».

3.4.2. Единицы измерения объемов моторного топлива указываются в соответствие с формой Приказа. Ненужная единица измерения зачеркивается.

3.4.3. Обоснование снижения или увеличения потребления энергоносителей (в том числе и моторного топлива) и воды приводится при изменении объемов потребления более чем на 10% за год.

Энергетический баланс предприятия.

Энергетический баланс промышленного предприятия является наиболее важной характеристикой энергетического хозяйства предприятия.

Составляется с целью выявления всех резервов экономии энергоресурсов.

Энергобаланс – баланс добычи, переработки, транспортировки, преобразования, распределения и потребления всех видов энергетических ресурсов и энергии в производстве.

Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в условиях конкретного производства.

Энергетический баланс (энергобаланс) состоит из приходной и расходной частей.

Приходная часть энергобаланса содержит количественный перечень энергии, поступающей посредством различных энергоносителей (ископаемое топливо и ядерное горючее, газ, пар, вода, воздух, электрическая энергия).

Расходная часть энергобаланса определяет расход энергии всех видов во всевозможных ее проявлениях, потери при преобразовании энергии одного вида в другой при ее транспортировке, а также энергию, накапливаемую (аккумулируемую), в специальных устройствах (например, гидроаккумулирующих установках).

Как и в любых других балансах, например, бухгалтерских, приходная и расходная часть энергобаланса должны быть равны. Энергетический баланс показывает соответствие, с одной стороны, суммарной подведенной энергией и, с другой стороны, суммарной полезно используемой энергией и ее потерями.

# Энергетический баланс предприятия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭНЕРГОБАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 27322-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕнный СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЭНЕРГОБАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Общие положения The energy balance of the enterprise. General concepts | ГОСТ 27322-87 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.88

- Уравнение энергетического баланса (общий случай)

где  - подведенный к объекту энергоноситель i – того вида, кВт;

- полезное использование энергоносителя i – того вида, кВт;

- потери энергоносителя i – того вида в технологическом процессе, кВт;

- образовавшийся в объекте энергоноситель j – того вида (в том числе и ВЭР).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Блок-схема системы теплоснабжения

| ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  | СИСТЕМА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения

Qсг.т = Qпол.исп.  + Qпот.кот. +   Qпот.ТС  + Qпот. потр.

где      Qсг.т - теплота сгоревшего топлива;

Qпол.исп. - полезно используемая теплота;

Qпот.кот. - потери  тепловой энергии в котельной;

Qпот.ТС  - потери  тепловой энергии в тепловых сетях;

Qпот. потр. - потери  тепловой энергии в системе теплопотребления.

1= Qпол.исп./Qсг.т + Qпот.кот./ Qсг.т  + Qпот.ТС /Qсг.т + Qпот. потр./Qсг.т

КПД системы теплоснабжения

Введем обозначения

Ксист. ТСн = Qпол.исп./Qсг.т -  коэффициент полезного действия системы теплопотребления.

Кпот. кот.  = Qпот.кот./Qсг.т -  коэффициент потерь тепловой энергии в котельной.

Кпот. ТС  = Qпот.ТС/Qсг.т -  коэффициент потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Кпот. потр. = Qпот.потр./Qсг.т -  коэффициент потерь тепловой энергии в системе теплопотребления.

Ксист.ТСн =  1 -  Кпот.кот.  -  Кпот.ТС - Кпот.потр.

Задача обеспечения экономичной работы системы теплоснабжения

сводится к всемерному снижению потерь тепловой энергии в системе.

Энергосбережение  (Energy saving or conservation) — меры или результаты мер, предпринятых поставщиками и потребителями топлива и энергии для ограничения или предотвращения их потерь.

Состояние системы теплоснабжения в России

1. Постоянные неявные дополнительные потери при производстве тепла в котельной могут достигать величины 20-25%.

2. Потери тепловой энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%(при длине 1,5 - 2км).  Фактически они могут достигать величины в 25% и выше.

3. Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления

могут составлять до 35% от тепловой нагрузки.

Коэффициента эффективности системы теплоснабжения

Ксист.ТСн = 100 -  Кпот.кот. - Кпот.ТС - Кпот.потр. = 100 – (20 – 25) – 25 - 35 = 15 – 20 %.

По назначению (с пользой) используются

только около 20 % затраченной энергии

3.5.	Приложение 5. «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях».

3.5.1. Для промышленных предприятий и бюджетных организаций весь расход электроэнергии включается в строку 2.1. «Технологический расход».

3.5.2. Для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии заполняется строка  2.2. «Расход на собственные нужды».

3.5.3. Строка 2.3   «Сторонние   потребители   (субабоненты)» заполняется при наличии договоров со сторонними потребителями или арендаторами.

3.5.4. Строки 2.4, 2.5 и 2.6 заполняются для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.

3.5.5. При составлении баланса использовать следует следующие соотношения:

Значения в строке «Итого суммарный приход» равны сумме значений в строках 1.1. и 1.2.

Значения в строке 2.4. «Фактические (отчетные) потери» вычисляется как разница значений в строке «Итого суммарный приход» и значений в строках 2.1. «Технологический расход», 2.2. «Расход на собственные нужды», 2.3. «Субабоненты (сторонние потребители)».

Значения в строке «Итого суммарный расход» равны сумме значений в строках 2.1. - 2.4.

Значения в строках раздела 2.5. «Технологические потери» рассчитываются для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии в соответствии с [10].

Значения в строке 2.6. «Нерациональные потери» вычисляется как разница значений в строке 2.4. «Фактические (отчетные) потери» и значений в строках 2.5. «Технологические потери всего» (если разница отрицательная, то ноль).

Значения в строке «Итого суммарный приход» должны быть равны соответствующим значениям в стоке «Итого суммарный расход».

3.6. Приложение 6. «Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях».

3.6.1.	Строка 2.1  заполняется для промышленных предприятий и организаций, использующих тепловую энергию в технологическом процессе (кроме отопления, вентиляции и ГВС).

3.6.2. В строке 2.2  при отсутствии учётной  информации об объемах потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС необходимо выполнить   расчет объемов на отопление, вентиляцию и ГВС с использованием методики [11].

Примечание. Следует учитывать, что для бюджетных учреждении, как правило, весь расход тепловой энергии идет на отопление, вентиляцию и ГВС

3.6.3. Строка 2.4 «Сторонние потребители (субабоненты)» заполняется при наличии договоров со сторонними потребителями или арендаторами.

3.6.4. Пункт 2.5 заполняется  для  организаций  осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой энергии.

3.6.5. При составлении баланса использовать следующие соотношения:

Значения в строке «Итого суммарный приход» равны сумме значений в строках 1.1. и 1.2.

Значения в строках раздела 2.5. «Суммарные сетевые потери» рассчитываются для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой энергии в соответствии с [12].

Значения в строке «Итого производственный расход» равны сумме значений в строках 2.1.-2.5.

Значения в строке 2.6. «Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения» рассчитываются как разница значений в строке «Итого суммарный приход» и значением в строке «Итого суммарный технологический расход» (если разница отрицательная, то ноль).

Значения в строке «Итого суммарный приход» должны быть равны соответствующим значениям в строке «Итого суммарный расход».

3.7.	Приложение 7. «Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях».

3.7.1. Приложение    заполняется    при     наличии     на    объекте энергетического обследования котельной, ГЭС, термического оборудования использующего котелыю-печное топливо и/или в случаях, когда котельно-печное топливо в качестве сырья (например, нефтехимия).

3.7.2. При составлении баланса использовать следующие соотношения:

Значения в строке «Итого суммарный приход» равны сумме значений встроках 2.1. и 2.2.

Значения в строке «Приход» равны соответствующим значениям в строке «Итого суммарный расход».

3.8. Приложение 8. «Сведения  по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях».

3.8.1. При заполнении таблицы единицы измерения должны полностью соответствовать форме приведенной  в Приказе.  Т.  е.  если  в приказе предлагается на выбор одна из единиц измерения, то остальные единицы измерения в оголовке таблицы - зачеркиваются.

3.8.2. Все данные в таблице в т.ч.  пробег (тыс. км), отработано (маш./час),   объем   грузоперевозок  (тыс.  т-км,  тыс.пасс-км),   количество израсходованного топлива (тыс.л., м3), количество полученного топлива (тыс.л, тыс.м3) приводятся за отчетный (базовый) год.

Примечание: Не допускается в графе «Пробег» указывать общее показание одометра.

3.8.3. В графе «Вид транспортных средств» указываются однотипные группы автомобилей с одинаковыми эксплуатационными характеристиками, например, «Легковые ВЛЗ-2105»; «Грузовые «Газель» и т. п.

3.8.4. «Удельный, расход топлива по паспортным данным» оценивается на основе заводских    характеристик автомобиля, с учётом преимущественных условий эксплуатации (городской цикл, загородный, смешанный).   «Удельный расход топлива (фактический)» определяется по данным бухгалтерии.

3.8.5.	Потери топлива рассчитываются  как произведение пробега (отработки) па разность   удельного расхода топлива и удельного расхода топлива по паспортным данным.

Примечание: Значение графе «Количество израсходованного топлива» не должно превышать значение в графе «Количество полученного топлива».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Минтранса России

от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р

Методические рекомендации

Нормы расхода топлив и смазочных материалов

на автомобильном транспорте

3.9.	Приложение  9.  «Сведения   об   использовании   вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии».

Таблица заполняется в следующих случаях:

- при    использовании    вторичных    энергоресурсов,    например, использование тепла уходящих газов или тепла сточных вод;

- при использовании альтернативных (местных) топлив, например, торфа, отходов от деревопереработки (опилок);

- при использовании возобновляемых источников энергии, например, солнечной энергии, энергии ветра.

3.10. Приложение 10. «Показатели использования электрической энергии на цели освещения».

Для бюджетных организаций в пунктах 1.1, 1.2 и т.д. приводятся характеристики систем освещения для каждого отдельно стоящего здания, сооружения (административно-бытового корпуса).

Для промышленных предприятий в пунктах 1.1, 1.2 и т.д. приводятся характеристики систем освещения для каждого цеха и каждого административно-бытового корпуса.

Для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии в пунктах 1.1, 1.2 и т.д. приводятся характеристики систем освещения для каждого здания (сооружения) находящегося на их балансе.

Размерность суммарной установленной мощности - кВт.

К энергосберегающим светильникам относятся все источники света (люминесцентные, дуговые ртутные, натриевые, компактные люминесцентные, светодиодные и др.), кроме ламп накаливания.

3.11. Приложение 11. «Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами».

3.11.1. В таблице приводится перечень основного энергопотребляющего оборудования с привязкой к зданиям/подразделениям.

Для промышленных предприятий в строках 1, 2, 3 и.т.д. приводятся технические характеристики оборудования отдельных цехов, производств.

Для бюджетных организаций в строках 1, 2, 3 и.т.д. приводятся технические характеристики оборудования, расположенного в отдельных зданиях / сооружениях, при этом перечень зданий и сооружений должен соответствовать перечню, приведенному в приложении 10.

В строках должно быть перечислено энергопотребляющее оборудование, эксплуатируемое в данном корпусе (цехе).

Форма не заполняется для предприятий, осуществляющих генерацию транспортировку и распределение тепловой и электрической энергии.

Примечание: I. В заголовке графы «установленная мощность по тепловой энергии, Гкал» при разработке форм паспорта допущена ошибка, должна быть размерность Гкал/ч.

2. В графе «производительность» указывается количество единиц продукции в натуральном выражении (см. форму 2 паспорта) Не допускается указывать расход энергоресурсов.

3.12. Приложение 12. «Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)».

3.12.1. В   таблице   приводятся  строительные   и  теплотехнические характеристики зданий, строений и сооружений объекта. Характеристики должны быть конкретными (рекомендуется использовать формулировки (названия) из [13]).

Например: не допускаются формулировки: «Крыша - плоская, стены оштукатуренные, окна   «ручные работы»».

Перечень зданий и сооружений должен соответствовать перечню, приведенному в приложении 10.

3.12.2. Расчетно-нормативное значение удельной тепловой характеристики здания, строения, сооружения (если это не задано другими документами) определяется согласно табл.9 |14],   с учётом региональных и др. поправок и с пересчётом из кДж/(м3·°С·сут) в Вт/ м3·°С (1 кДж/( м3·°С·сут)1 = 0,0116 [Вт/ м3·°С] ).

Значение фактической удельной тепловой характеристики здания в базовый год рассчитывается исходя из значения расхода тепла на отопление и вентиляцию в базовый год и значения показателя «градусо-сутки» отопительного периода в базовый год. ([14], Приложение Г, формула II).

Примечание: Па практике величина фактической удельной тепловой характеристики здания, строения, сооружения, как правило, превышает расчетно-нормативную величину.

ВСН 53-86(р)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Дата введения 1987-07-01

Расчетно-нормативная

удельная тепловая  характеристика здания

ФАКТИЧЕСКАЯ

удельная тепловая  характеристика здания

,

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ИС-103 - Измеритель-регистратор температуры самопишущий

3.13. Приложение 13. «Сведения о показателях энергетической эффективности».

Пункты 1 - 5 перед таблицей 1 заполняются в обязательном порядке. Таблицы 1 и 2 заполняются при наличии ранее разработанной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обследуемой организации.

Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии в таблице ] обязательно указывается удельный расход топлива.

Примечание: 1. «Соответствие программы установленным требованиям» оценивается согласно [15].

2. «Наименование показателя энергетической эффективности» - целевые показатели выбираются на основании [16].

3.14. Приложение 14. «Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды».

Приложение заполняется для промышленных предприятий, организаций осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой энергии имеющих на балансе сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для бюджетных организаций приложение заполняется при наличии па балансе внешних сетей теплоснабжения и водоснабжения.

3.15. Приложение 15. «Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии».

Приложение актуально для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии.

Под шинопроводами в таблице следует понимать токопроводы.

Для промышленных предприятий в приложении указываются параметры питающих и распределительных сетей.

Для бюджетных организаций приложение заполняется при наличие па балансе внешних питающих электрических сетей.

Характеристики сетей напряжением 500 В и ниже приводятся для организаций осуществляющих передачу и распределение электрической энергии.

3.16. Приложение 16. «Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов».

Таблица заполняется для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии.

Для  промышленных предприятий в приложении указываются параметры трансформаторов ГПП и цеховых подстанций.

Примечание: Для бюджетных организаций, имеющих на балансе трансформаторные подстанции, на которых приборы учета установлены по низкому напряжению, приложение не заполняется.

3.17. Приложение 17. «Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности».

Таблица заполняется для организаций осуществляющих производство, передачу и распределение электрической энергии, при наличии на балансе устройств компенсации реактивной мощности.

3.18. Приложение 18. «Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов».

Приложение заполняется для организаций осуществляющих транспортировку электрической энергии, тепловой энергии, нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа и воды.

Примечание: название графы: «Потребленное количество в отчетный (базовый) год» следует читать: «Переданное количество в отчетный (базовый) год».

3.19. Приложение 9. «Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче».

Приложение заполняется для организаций осуществляющих транспортировку электрической энергии, тепловой энергии, нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа и воды.

3.20. Приложение 20. «Потенциал энергосбережения  и оценка возможной экономии энергетических ресурсов».

3.20.1. В таблице приводятся суммарные данные по экономии энергоресурсов, достигнутой в результате реализации мероприятий перечисленных в Приложении 21, по каждому из видов используемых энергоресурсов.

Для бюджетных организаций экономия энергетических ресурсов, воды и моторного топлива должна быть не менее 3 % в год и 15% за пять лет.

Примечание: 1. В приложении не приводятся описания конкретных мероприятий.

2. Показатель в графе «Средний   срок   окупаемости   (план)»   (лет) вычисляется как показатель «Затраты (план)» (тыс. руб.) делённый на показатель «Годовая экономия ТЭР (план) в стоимостном выражении» (тыс. руб.).

3.21. Приложение 21. «Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Для бюджетных организаций рекомендуется следующее ранжирование мероприятий:

3.21.1. Организационные и малозатратные мероприятия.

Организация разъяснительной работы по энергосбережению.

Организация мониторинга эффективности использования энергоресурсов и воды.

Реализация  принципов  материальной  заинтересованности  работников  в энергосбережении.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.21.2. Среднезатратные мероприятия.

Повышение энергетической эффективности систем освещения, в том числе: замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, установка систем управления освещением.

Проведение гидравлической регулировки систем теплоснабжения.

Проведение автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.

Установка частотного регулирования приводов насосов, в том числе: в системах горячего водоснабжения, в системах холодного водоснабжения.

Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

3.21.3. Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия.

Повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений (замена окон, утепление стен, утепление, ремонт кровли).

Повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, в том числе: автоматизация тепловых пунктов, автоматизация с пофасадным регулированием.

Использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газопоршневых установок.

Повышение энергетической эффективности работы котельных, в том числе: вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, вывод из эксплуатации котельных, имеющих избыточные мощности, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, внедрение систем автоматизации работы и загрузки общекотелыюго и вспомогательного оборудования, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

Повышение энергетической эффективности работы тепловых сетей, в том числе: строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

Производство электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, строительство малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования.

Показатель   «Средний   срок   окупаемости»   (лет)   вычисляется как показатель «Затраты» (тыс. руб.), деленный на показатель «Годовая экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении» (тыс. руб.).

Приказ Министерства экономического развития

Российской Федерации
 от 17 февраля 2010 г. N 61

Об утверждении примерного перечня мероприятий

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

который может быть использован в целях разработки

региональных, муниципальных программ

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приказ Министерства Регионального Развития РФ

от 2 сентября 2010 г. N 394

- ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ГРУППЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) КАК В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

- ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ

- В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ

по первоочередным малозатратным мероприятиям,

обеспечивающим энергоресурсосбережение

в ЖКХ города

МДС 13-7.2000

3.22. Приложение 22. «Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Основные функции и обязанности должностного лица по обеспечению мероприятий по энергосбережению должны быть конкретными.

3.23. Приложение  23.  «Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Заполняется в соответствие с приведенной формой.

3.24. Приложение 24. «Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации».

В энергетическом паспорте, составленным по результатам обязательного энергетического обследования данное приложение не приводится.

Энергетический паспорт объекта (здания, строения, сооружения) составленный па основании проектной документации разрабатывается для вновь вводимых зданий, строений, сооружений и для зданий, строений, сооружений подлежащих реконструкции (ст. 15. п.9 Федерального закона № 261-ФЗ).