ЗАПРОС

Для проведения контроля качества проведенного энергетического обследования и

экспертизы энергопаспортов составленных по результатам обследования

необходимо предоставить следующие документы:

Выслать электронную копию ЭП. в электронном формате PDF

-Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности

- Программа проведения энергоаудита

- Сметная документация

- Техническое задание от Заказчика

-Договор на проведение энергетического обследования

-Отчет по результатам энергетического обследования

Рекомендуемое содержание технического отчета:

Техническое описание объектов исследуемого потребителя ТЭР

Пояснительная записка

Фотографии объекта

Термограммы тепловизионного обследования

Расчеты и объяснения

Рекомендации

Методические материалы

Методика проведения обследования