Расчёт физического износа по конструктивным элементам

Таблица 6

| Объект | Сборник УПВС | Показатели | Фундаменты | Стены и перегородки | Покрытия и перекрытия, кровля | Полы | Проёмы | Отделочные работы | Внутренние санитарнотехнич. и электротехнические устройства | Прочие работы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телятник | 26-I-I-4а | Удельные веса конструктивных элементов | 12 | 22 | 24 | 11 | 9 | 3 | 9 | 10 | 100 |
|  |  | Процент износа | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Процент износа к строению | 6,00 | 13,20 | 12,00 | 5,50 | 5,40 | 3,00 | 9,00 | 10,00 | 64 |
|  |  | Износ, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |