Утверждена приказом

_________________________

(должность руководителя БУ)

_________________________

(краткое наименование БУ)

№___ от___ ________2012г.

Программа по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности 
_______________________________________________

(полное наименование муниципального учреждения)

на 2012-2015 гг.

(проект типовой Программы энергосбережения)

2012 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (краткое наименование БУ) на 2012-2015 годы	3

РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период 	6

2.1. Краткая характеристика учреждения	6

2.2. Общие показатели деятельности за предыдущий период	6

2.3. Характеристика энергетического хозяйства	7

2.4. Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году	8

2.5. Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	9

РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации	10

РАЗДЕЛ 4. План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	11

4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности	11

4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов	11

4.3. Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования	14

РАЗДЕЛ 5. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы	15

5.1. Значение целевых индикаторов	15

5.2. Значение целевых показателей	16

РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы	17

# Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (краткое наименование БУ) на 2012-2015 годы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (краткое наименование БУ) на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Постановление Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП». Юридические основания: (реквизиты договора, если программа составлялась сторонним подрядчиком) |
| Заказчик программы | (Полное наименование бюджетного учреждения) |
| Разработчики программы | (Полное наименование разработчика программы) |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2015 года включительно |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления ТЭ, Гкал; - объемы потребления природного газа, м3; - объемы потребления твердого и жидкого печного топлива, тонн; - объемы потребления воды, м3; - объемы потребления моторного топлива, л; - количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ТЭ, всего, шт; - количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов природного газа, всего, шт; - количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ГВС, всего, шт; - количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ХВС, всего, шт; - количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; - численность сотрудников, чел; - общая площадь учреждения, м2. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3); 4. снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (тонн); 5. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 6. снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л); 7. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. Согласно Статье 24 части 1 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевых показателей (пп. 1-6) в размере 3% ежегодно (Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента). Согласно Статье 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевого показателей (п. 7) в размере 100% до 2012 года. Кроме того, согласно нормативным актам Российской Федерации, целевыми показателями энергетической эффективности являются: - удельное потребление холодной воды, к штатной численности сотрудников, куб.м/чел*год; - удельное потребление электроэнергии, к штатной численности сотрудников, кВт*ч/чел*год; - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Гкал/кв.м в год. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (краткое наименование БУ) на 2012-2015 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей РАЗДЕЛ 5. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

## Краткая характеристика учреждения

В данном разделе дается общее описание учреждения. Сфера деятельности. Год образования. Необходимо указать результаты деятельности учреждения: надо показывать, например, для поликлиник, дошкольных учреждений, школ количество «посещений в смену», больниц – «койко-мест», административных зданий – «количество работающих» в здании, годовой объем финансирования на содержание учреждения. Так, для общеобразовательных школ, ПТУ, автошкол и т.д. – это количество обученных в год.

Описание зданий, строений, сооружений, находящихся на балансе учреждения: год ввода в эксплуатацию, общая площадь, строительный объем, согласно техническому паспорту здания.

Описать планы учреждения по модернизации производственного процесса, увеличению либо снижению занимаемых учреждением зданий, строений, сооружений, а также планы по капитальному ремонту, которые могут повлиять на исполнение требований законодательных и нормативных актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

Справка: согласно законодательным и нормативным актам, объемы потребления энергетических ресурсов базового года для расчета потребления  в сопоставимых условиях принять объемы потребления 2009 год (см. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»). Объемы потребления энергетических ресурсов отчетного года настоящей Программы энергосбережения (базовый год Программы энергосбережения) принять объемы потребления года, предшествующего году написания программы (в настоящее время – объемы потребления 2011 года).

Здесь указываются показатели деятельности учреждения за прошедший период. Объемы потребления энергетических ресурсов. Результаты деятельности учреждения согласно кодов Общероссийского классификатора единиц измерения. Целесообразно указать данные из Приложения 2 энергетического паспорта учреждения (по форме Приказа Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 г. №182).

Ниже, в качестве примера, приведена таблица, содержащая эти данные:

Основные производственные показатели деятельности учреждения 
(на пример учреждения дошкольного образования)

| Наименование | Единица измерения | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | Услуги в системе дошкольного воспитания |  |  |  |  |  |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 13 030 | 17 033 | 23 097 | 26 670 | 22 393 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего | воспитанники | 60 | 79 | 77 | 100 | 100 |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. | 13 030 | 17 033 | 23 097 | 26 670 | 22 393 |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего | воспитанники | 60 | 79 | 77 | 100 | 100 |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. | 0,0934 | 0,0894 | 0,0911 | 0,0981 | 0,0922 |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. | 0,0934 | 0,0894 | 0,0911 | 0,0981 | 0,0922 |
| 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. | 352,9 | 385,3 | 481,6 | 618,4 | 692,5 |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м | 1,385 | 1,363 | 1,417 | 1,479 | 0,648 |
| в т.ч. на производство основной продукции | тыс. куб. м | 1,385 | 1,363 | 1,417 | 1,479 | 0,648 |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0,000007 | 0,000005 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0,000007 | 0,000005 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % | 2,71 | 2,26 | 2,09 | 2,32 | 3,09 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |  |  |  |  |
| - разрешенная установленная | тыс. кВт | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 |
| - среднегодовая заявленная | тыс. кВт | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,01439 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. | 55 | 140 | 139 | 129 | 127 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы 
в ___________ году (базовом году Программы)

| № | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс.руб | В условном топливе, кг у.т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия |  |  |  |  |
| 2. | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 3. | ГВС |  |  |  |  |
| 4. | ХВС |  |  |  |  |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6. | Моторное топливо (дизельное топливо) |  |  |  |  |
| 7. | Печное топливо |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо  (кг у.т.) указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

## Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Описывается основные характеристики системы электроснабжения. Количество вводов. Количество вводов, оборудованных приборами учета. Даты установки приборов учета. Границы балансовой принадлежности. Поставщики энергоресурсов. Основные положения договоров энергоснабжения. Тарифы на энергоресурс. Описание технологических комплексов по преобразованию энергии (вентиляция, отопительные комплексы и т.д. при наличии). Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения).

Отдельно описывается система освещения. Общее количество осветительных приборов. Количество энергосберегающих ламп, количество ламп накаливания.

Система газоснабжения

Описывается основные характеристики системы газоснабжения. Количество вводов. Количество вводов, оборудованных приборами учета. Даты установки приборов учета. Границы балансовой принадлежности. Поставщики энергоресурсов. Основные положения договоров энергоснабжения. Тарифы на энергоресурс. Описание технологических комплексов по преобразованию энергии (вентиляция, отопительные комплексы и т.д. при наличии). Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения).

Система теплоснабжения

Описывается основные характеристики системы теплоснабжения. Количество вводов. Количество вводов, оборудованных приборами учета. Даты установки приборов учета. Границы балансовой принадлежности. Поставщики энергоресурсов. Основные положения договоров энергоснабжения. Тарифы на энергоресурс. Описание технологических комплексов по преобразованию энергии (вентиляция, отопительные комплексы и т.д. при наличии). Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения).

Описание отопительных приборов. Ограждающих конструкций. Дефектов. Характеристика остекления.

Система водоснабжения и водоотведения

Описывается основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения. Количество вводов. Количество вводов, оборудованных приборами учета. Даты установки приборов учета. Границы балансовой принадлежности. Поставщики энергоресурсов. Основные положения договоров энергоснабжения. Тарифы на энергоресурс. Описание технологических комплексов по преобразованию энергии (вентиляция, отопительные комплексы и т.д. при наличии). Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения).

Характеристика потребителей моторного топлива

Описывается потребители моторного топлива. Сравниваются удельные расходы топлива по паспортным данным и фактические. Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения).

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |
| ХВС |  |  |  |

## Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году

Приводится сводная таблица по средним тарифам на энергетические ресурсы, которые действовали для данного учреждения в 2011 году.

Для расчетов экономического эффекта от мероприятий программы примем за основу следующие средневзвешенные тарифы 2011 года.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году

| № п/п | Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия |  |  |
| 2. | Тепловая энергия |  |  |
| 3. | Моторное топливо (дизельное топливо) |  |  |
| 4. | Природный газ |  |  |
| 5. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |

## Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

Рассчитываются прогнозные объемы потребления энергетических ресурсов, в соответствии с порядком, установленным Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011г. №591. Заполняется таблица (представленная ниже) об объемах потребления энергоресурсов в базовом периоде (2009 год) и на каждый год настоящей Программы энергосбережения. В дальнейшем они будут использованы при расчете целевых показателей, достижение которых обязательно для учреждения.

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса в сопоставимых условиях 
на период 2012-2015 гг. для (краткое наименование БУ), 
достижение которых обязательно для данного учреждения в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. изм. | Значение показателя в периоде, в котором определяется базовый объем потребления (2009 год) | Прогноз потребления в сопоставимых условиях |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1… |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 муниципальному (бюджетному) учреждению до 2015 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

# План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности

В данном разделе описывается, в каких направлениях необходимо проводить политику энергосбережения для данного конкретного учреждения. Укрупненно приводятся затраты и эффекты от возможных мероприятий по энергосбережению. Рассчитываются сроки окупаемости.

## Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Данные о наименовании мероприятий, затратах и эффектах необходимо брать из энергетического паспорта учреждения, сформированного в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (Приложение 21).

Кроме того, порядок и перечень типовых мероприятий представлен в методических рекомендациях, утвержденных Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 6 июля 2012 г. № 42 «Об утверждении методических рекомендаций «Типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения и энергопотребления в государственных (муниципальных) учреждениях».

Ниже в разделе 1 «Обязательные и организационные мероприятия» даны мероприятия, обязательные к проведению в государственных (муниципальных) учреждениях, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.

В графе 7 «Источник финансирования» указываются следующие варианты финансирования, согласно утвержденным планам учреждения: бюджетные, собственные, энергосервисные контракты.

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета по каждому виду ТЭР (для электроэнергии – установка двухтарифных счетчиков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обязательная установка технических приборов учета тепловой энергии, на тех объектах, где используются собственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль и своевременное устранение утечек в теплосети и водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка нового бытового оборудования и компьютерной техники с более высоким классом энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть возможность перехода от использования электроэнергии к использованию природного газа в системах отопления зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействовать заключению энергосервисных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и установка системы автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, со снижением потребления в выходные дни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

2. Мероприятия по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия по системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка частотного регулирования насосов системы вентиляции и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия по системе газопотребления (при наличии потребления)

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

6. Мероприятия по системе потребления твердого и жидкого печного топлива (при наличии потребления)

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

7. Мероприятия по снижению потребления моторного топлива

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (заполнить из энергопаспорта) |  |  |  |  |  |  |  |

## Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования

| Годы | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| Итого за весь срок программы |  |  |

| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  |  |  |
| Энергосервисные контракты |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

# Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы

## Значение целевых индикаторов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления природного газа | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | тонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | л |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов природного газа, всего | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ГВС, всего | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность сотрудников | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь учреждения | м2 |  |  |  |  |  |  |

## Значение целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 4.1) | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п1(n) / п1(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п2(n) / п2(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | % | 1 – (п3(n) / п3(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении | % | 1 – (п4(n) / п4(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления воды в натуральном выражении | % | 1 – (п5(n) / п5(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | % | 1 – (п6(n) / п6(n-1)) | - |  |  |  |  | n – год показателя |
|  | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % | п8 / п7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % | п10 / п9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % | п12 / п11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ГВС) | % | п14 / п13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | п16 / п15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников | куб.м/чел*год | п5 / п17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт*ч/чел*год | п1 / п17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | Гкал/кв.м в год | п2 / п18 |  |  |  |  |  |  |

# Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В данном разделе описывается ключевые действия и мероприятия, необходимые для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы.

Ввиду того, что периодом бюджетного планирования в государственных и муниципальных учреждениях является квартал, предлагается выбрать квартал в качестве периода планирования для реализации мероприятий по энергосбережению.

Необходимо описать этапы формирования системы мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы по энергосбережению и прогнозные сроки реализации этих этапов.

Также должны быть разработаны шаблоны ежеквартального планирования и отчетности о ходе реализации Программы энергосбережения.

Выдержка из Постановления Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. №576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП» (Раздел 5 пункт 7): Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации - заказчики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе реализации Программы…

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.»

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД _______________________

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД ______________________

| N строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |