Утверждена приказом

Руководитель

№______ от ____________2012 г.

Программа по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

Учреждение

на 2012-2015 гг.

(проект типовой Программы энергосбережения)

2012 г.

Оглавление

Раздел 1.	Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  учреждение на 2012-2015 годы	3

Раздел 2.	Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период	6

2.1.	Краткая характеристика учреждения	6

2.2.	Общие показатели деятельности за предыдущий период	6

2.3.	Характеристика энергетического хозяйства	7

2.4.	Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году	10

2.5.	Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	10

Раздел 3.	Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации	11

Раздел 4.	План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	12

4.1.	Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности	12

4.2.	Экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению	13

4.3.	Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов	14

4.4.	Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования	17

РАЗДЕЛ 5.	Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МКДОУ Детский сад №6 по итогам реализации настоящей программы	18

5.1.	Значение целевых индикаторов	18

5.2.	Значение целевых показателей	19

РАЗДЕЛ 6.	Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы	20

# Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  учреждение на 2012-2015 годы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Учреждение №6 на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Постановление Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП». |
| Заказчик программы | Учреждение |
| Разработчики программы | ООО…. Основание: Договор №… от ….. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2015 года включительно |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, теплоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт·ч; - объемы потребления ТЭ, Гкал; - объемы потребления воды, м3; - количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ТЭ, всего, шт; - количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ГВС, всего, шт; - количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ХВС, всего, шт; - количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; - численность сотрудников, чел; - общая площадь учреждения, м2. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. Согласно Статье 24 части 1 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевых показателей (пп. 1-6) в размере 3% ежегодно (Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента). Согласно Статье 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевого показателей (п. 7) в размере 100% до 2012 года. Кроме того, согласно нормативным актам Российской Федерации, целевыми показателями энергетической эффективности являются: - удельное потребление холодной воды, к штатной численности сотрудников, куб.м/чел·год; - удельное потребление электроэнергии, к штатной численности сотрудников, кВт·ч/чел·год; - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Гкал/ м2 в год. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Учреждение на 2012-2015 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей РАЗДЕЛ 5. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Учреждение по итогам реализации настоящей программы РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

## Краткая характеристика учреждения

Сфера деятельности: ……………………

Год образования:  ………. г.

На балансе учреждения находятся здание …….., 2-х этажное по адресу: … обл., г. ………., ул. …………, д……..(1954 г., S=313,9 м2, V=2250 м3).

Программа по энергосбережению в учреждении отсутствует, однако за рассматриваемый период в данном учреждении выполнялись энергосберегающие мероприятия, обеспечивших снижение потребления электрической энергии (достигнутый энергетический эффект за 2008 г. 15,95 тыс. кВт·ч) и воды (Достигнутый энергетический эффект за 2009-2010 г.г.- 1,7 тыс. м3).

В учреждении назначены должностные лица, ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Персонал не проходил обучение в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности.

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

Основные производственные показатели деятельности учреждения

| Наименование | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | ……………….. |  |  |  |  |  |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 3883 | 3414,5 | 2628,4 | 3398,7 | 4103,8 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего | Детей в год | 55 | 56 | 60 | 57 | 60 |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. | 3883 | 3414,5 | 2628,4 | 3398,7 | 4103,8 |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего | Детей в год | 55 | 56 | 60 | 57 | 60 |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. | 0,037948 | 0,031223 | 0,031269 | 0,029601 | 0,03363 |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. | 0,037948 | 0,031223 | 0,031269 | 0,029601 | 0,03363 |
| 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. | 170,8 | 168,5 | 196,5 | 235,6 | 322,371 |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м | 0,96 | 1,06 | 0,88 | 0,61 | 0,61 |
| в т.ч. на производство основной продукции | тыс. куб. м | 0,96 | 1,06 | 0,88 | 0,61 | 0,61 |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0,0000098 | 0,0000091 | 0,000012 | 0,0000087 | 0,0000082 |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0,0000098 | 0,0000091 | 0,000012 | 0,0000087 | 0,0000082 |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % | 4,398661 | 4,934837 | 7,476031 | 6,932062 | 7,855427 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |  |  |  |  |
| - разрешенная установленная | тыс. кВт | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,0324 | 0,0324 |
| - среднегодовая заявленная | тыс. кВт | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,026 | 0,026 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2011 г.

| № | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс.руб | В условном топливе, кг у.т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 21,66 | 118,833 | 7461,87 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 176,1 | 188,836 | 26168,46 |
| 4. | Вода ХВС | тыс. м3 | 0,61 | 14,702 | 0 |
| 5. | Газоснабжение | тыс. м3 | - | 0 | 0 |
| 6. | Моторное топливо (бензин) | л | - | 0 | 0 |
| 7. | Печное топливо | т | - | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 322,371 | 33630,33 |

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо  (кг у.т.) указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

## Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электрической энергии: ОАО «Свердловэнергосбыт».

Договор: №340157 от 01.01.2008 г.

Количество вводов:  1

Количество вводов, оборудованных приборами учета: 1

Сведения о приборах учета:

- ВРУ здания детского сада №6: СТЭ561/П100-1-4М-К1ВРУ

Граница балансовой принадлежности: на изоляторах опоры №63 ВЛ-6 кВ.

Сведения об электропотреблении и финансовых затратах в 2011 г.

Т.к. раздельный учет электроэнергии отсутствует, то анализ потребления электрической энергии проводился расчетным методом по установленной мощности. Потребляемая электрическая энергия используется:

- на нужды освещения (45%);

- на приготовление пищи (кухня) (50%);

- на на подогрев воды (5%);

В большинстве помещений используются устаревшие светильники с лампами накаливания, которые потребляют много электрической энергии и не обеспечивают нормированной освещенности.

Общее количество светильников:

- с лампами накаливания: 50 шт.

- с энергосберегающими лампами: 10 шт.

Система газоснабжения

Не используется.

Система теплоснабжения

Поставщик тепловой энергии: МУП «Городское ТеплоЭнергетическое Предприятие».

Договор: №08-11/тг от 01.01.2011 г.

Количество вводов:  1

Количество вводов, оборудованных приборами учета: 1

Сведения о приборах учета:

- На вводе в здание детского сада №6: «Эльф-01»

Граница балансовой принадлежности: на ответвлении к объекту после задвижки на основной магистральной теплосети.

Устройство автоматической регулировки тепла отсутствует.

Сведения о потреблении тепловой энергии и финансовых затратах в 2011 г.

Система водоснабжения и водоотведения

Поставщик питьевой воды: МАУ «Водоканал Красноуральск».

Договор: №014 от 01.01.2011 г.

Количество вводов:  1

Количество вводов, оборудованных приборами учета: 1

Сведения о приборах учета:

- На вводе в здание детского сада №6: ВСКМ 90-20.

Граница балансовой принадлежности: до врезки на водопроводной сети.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Сведения о потреблении воды и финансовых затратах в 2011 г.

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе учреждения автотранспортных средств нет.

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Тепловая энергия | 1 | 1 | 100 |
| Природный газ | - | - | - |
| ГВС | 1 | 1 | 100 |
| ХВС | 1 | 1 | 100 |

## Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году

Для расчетов экономического эффекта от мероприятий программы примем за основу следующие средневзвешенные тарифы 2011 года.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году

| № п/п | Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | руб./кВт·ч | 5,49 |
| 2. | Тепловая энергия | руб./Гкал | 1072,32 |
| 3. | Моторное топливо (дизельное топливо) | руб./л | - |
| 4. | Природный газ | - | - |
| 5. | Водоснабжение и водоотведение | руб./м3 | 24,26 |

## Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса в сопоставимых условиях 
на период 2012-2015 гг. для Учреждения, 
достижение которых обязательно для данного учреждения в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. изм. | Значение показателя в периоде, в котором определяется базовый объем потребления (2009 год) | Прогноз потребления в сопоставимых условиях |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 21,75 | 21,66 | 21,66 | 20,035 | 18,41 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 160 | 176,1 | 176,1 | 155,41 | 134,72 |  |

# Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 муниципальному (бюджетному) учреждению до 2015 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

# План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности

В общей структуре финансовых затрат в 2011 г. на оплату электрической энергии приходится 38,86%, на оплату тепловой энергии 58,58% на оплату воды 4,56%.

Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования электрической энергии позволит сократить потребление на 3,25 тыс. кВт·ч/год. Экономия финансовых затрат может составить ~ 17,87 тыс. руб.

Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования тепловой энергии позволит сократить потребление на 41,38 Гкал/год. Экономия финансовых затрат может составить ~ 45,521 тыс. руб.

Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования воды позволит сократить потребление на 90 м3/год. Экономия финансовых затрат может составить ~ 4,14 тыс. руб.

Годовая экономия ТЭР: 7,27 т у.т. или 23,25% (относительно 2009 г.).

Годовая экономия:

- в натуральном выражении 7,27 т у.т.

- в стоимостном выражении 69,391 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий по экономии ТЭР составят 1105,955 тыс. руб., срок окупаемости мероприятий 17,45 года.

  - Экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению

## Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 10 | Бюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
|  |  | ЭЭ | тыс. кВт·ч | 2014 | 3,5 | Бюджетные средства | 0 | 0 |
|  |  | ЭЭ | тыс. кВт·ч | 2014 | 34,819 | Бюджетные средства | 2,6 | 14,3 |
|  |  | ТЭ | Гкал | 2014 | 433,949 | Бюджетные средства | 26,41 | 29,056 |

2. Мероприятия по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ТЭ | Гкал | 2014 | 433,949 | Бюджетные средства | 26,41 | 29,056 |
|  |  | ТЭ | Гкал | 2014 | 625 | Бюджетные средства | 141,97 | 16,465 |

3. Мероприятия по системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ЭЭ | тыс. кВт·ч | 2014 | 3,5 | Бюджетные средства | - | - |
|  |  | ЭЭ | тыс. кВт·ч | 2014 | 12,187 | Бюджетные средства | 0,65 | 3,57 |

4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Вода | м3 | 2012 | 0 | - | 30 | 0,757 |
|  |  | Вода | м3 | 2014 | 12,6 | Бюджетные средства | 60 | 1,383 |

5. Мероприятия по системе газопотребления

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |

6. Мероприятия по системе потребления твердого и жидкого печного топлива (при наличии потребления)

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |

7. Мероприятия по снижению потребления моторного топлива

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |

## Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования

| Годы | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 0 | 0,757 |
| 2013 | 10 | 0 |
| 2014 | 1105,955 | 63,391 |
| 2015 | 0 | 0 |
| Итого за весь срок программы |  |  |

| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные средства | 10 | 0 | 1109,455 | 0 | 1119,455 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосервисные контракты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 0 | 1109,455 | 0 | 1119,455 |

# Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МКДОУ Детский сад №6 по итогам реализации настоящей программы

## Значение целевых индикаторов

| a | b |  | c |  | d |  | e |  | f |  | g |  | h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | Значение базового (2009) года |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
|  | Объемы потребления ЭЭ |  | тыс. кВт·ч |  | 21,75 |  | 21,66 |  | 21,66 |  | 20,035 |  | 18,41 |  |  |  |
|  | Объемы потребления ТЭ |  | Гкал |  | 160 |  | 176,1 |  | 176,1 |  | 155,41 |  | 134,72 |  |  |  |
|  | Объемы потребления природного газа |  | м3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Не используется |  |
|  | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива |  | тонн |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Не используется |  |
|  | Объемы потребления воды |  | тыс. м3 |  | 0,88 |  | 0,61 |  | 0,58 |  | 0,55 |  | 0,52 |  |  |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива |  | л |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Не используется |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов природного газа, всего |  | шт |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Не используется |  |
|  | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета |  | шт |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Не используется |  |
|  | Количество вводов ГВС, всего |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Численность сотрудников |  | чел |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  | Общая площадь учреждения |  | м2 |  | 313,9 |  | 313,9 |  | 313,9 |  | 313,9 |  | 313,9 |  |  |  |
| ## Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения |  | Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 5.1) |  | Значение базового (2009) года |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % |  | 1 – (п1(n) / п1(n-1)) |  | - |  | 0,41 |  | 0,00 |  | 7,50 |  | 8,11 |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | % |  | 1 – (п2(n) / п2(n-1)) |  | - |  | -10,06 |  | 0,00 |  | 11,75 |  | 13,31 |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | % |  | 1 – (п3(n) / п3(n-1)) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении | % |  | 1 – (п4(n) / п4(n-1)) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления воды в натуральном выражении | % |  | 1 – (п5(n) / п5(n-1)) |  | - |  | 30,68 |  | 4,92 |  | 5,17 |  | 5,45 |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | % |  | 1 – (п6(n) / п6(n-1)) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | n – год показателя |
|  | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % |  | п8 / п7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % |  | п10 / п9 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % |  | п12 / п11 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ГВС) | % |  | п14 / п13 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % |  | п16 / п15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников | м3/ чел·год |  | п5 / п17 |  | 55,00 |  | 33,89 |  | 32,22 |  | 30,56 |  | 28,89 |  |  |
|  | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт·ч/ чел·год |  | п1 / п17 |  | 1359,38 |  | 1203,33 |  | 1203,33 |  | 1113,06 |  | 1022,78 |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | Гкал/м2 в год |  | п2 / п18 |  | 0,51 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,50 |  | 0,43 |  |  |

# Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В данном разделе описывается ключевые действия и мероприятия, необходимые для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы.

Ввиду того, что периодом бюджетного планирования в государственных и муниципальных учреждениях является квартал, предлагается выбрать квартал в качестве периода планирования для реализации мероприятий по энергосбережению.

Необходимо описать этапы формирования системы мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы по энергосбережению и прогнозные сроки реализации этих этапов.

Также должны быть разработаны шаблоны ежеквартального планирования и отчетности о ходе реализации Программы энергосбережения.

Выдержка из Постановления Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. №576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП» (Раздел 5 пункт 7): Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации - заказчики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе реализации Программы…

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.»

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД _______________________

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД ______________________

| N строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |