| Опросный лист для заказа ШКАФА (ЩИТА) ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТУ 4859 – 002 – 91205914 – 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТЦ «Идея» по e-mail: info@ntc-idea.ru или по факсу (85595) 2-19-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел: |  |  | Факс |  |  |  |  | e-mail: |  |  |
| Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  | Мин. |  | Ном. |  | Макс. | Ед. изм. |  |  |  |
| Рабочее давление |  |  |  |  |  |  | МПа бар кгс/см2 |  |  |  |
| Температура рабочей среды |  |  |  |  |  |  | °С К |  |  |  |
| Параметры прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и марка теплосчетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный расход (м3/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во приборов учета размещенных в шкафе (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал (импульсный, M-bus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнения: - К – на несколько квартир (в скобках кол-во квартир, например К(3)); - Г – горизонтальный на 1 кв; - В – вертикальный на 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр ввода (подключения к стояку) (Ду15, Ду20, Ду 25, Ду 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по подключению к стояку: (лицом к стояку) - Л – левостороннее; - П – правостороннее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для варианта В и Г – количество выходов с коллектора: - обозначение отсутствует (нет коллектора); - от 2 до 12 – количество выходов от 2 до 12 (по умолчанию Ду15 диаметр выхода) Для варианта К – диаметр ручного балансировочного клапана MSV-BD и диаметр трубопровода в шкафу для подключения системы №(квартиры). Для нескольких квартир указывается через дефис (например (15-20-15)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр автоматического балансировочного клапана AVS-PV (ASV-PV Plus), Запорного клапана ASV-I в шкафу на вводе и диаметре трубопроводов для подключения шкафа к стояку - 15 – Ду15; - 20 – Ду20; - 25 – Ду25. Если диаметры автоматического балансировочного клапана ASV-PV и запорного клапана ASV-I не совпадают, то через дробь указывается два диаметра, причем в числителе указывается диаметр ASV-I, в знаменателе диаметр ASV-PV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение: - ШПУТ – установка оборудования в навесном шкафу; - ЩПУТ – установка оборудования в щите для монтажа в нише. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопроводной обвязки: - М – трубопроводная обвязка выполнена из металлических труб и соединительных частей; - П – трубопроводная обвязка выполнена из полипропиленовых труб и соединительных частей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие манометра на входящем и отводящем трубопроводе (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие автоматического конденсатоотводчика (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные технические требования или специальные опции (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |