1920 Вт

2240 Вт

1920 Вт

1760 Вт

1600 Вт

1120 Вт

1760 Вт

1920 Вт

1920 Вт

2560 Вт

1600 Вт

2500 Вт

1600 Вт

800 Вт

1600 Вт

Насос 25-80

4,5 м

3,0 м

0,5 м

6,0 м

D 50 mm Ст

D 26 mm МП

D 26 mm МП

D 26 mm МП

D 26 mm МП

Подвал

1-й этаж

2-й этаж

КотелКОВ СГ

43 кВт

D 50 mm Ст

D 50 mm Ст

2,7 м

3,0 м

2,7 м