Приложение №1

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

Форма                                                            составленному на основании проектной документации

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Региональное Объединение Специалистов в области энергетического обследования «ОБОРОНЭНЕРГО»

(наименование саморегулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-АУДИТ»

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ   Рег. №

потребителя топливно-энергетических ресурсов

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»

(наименование обследованной организации (объекта)

Составлен   по  результатам  обязательного  энергетического  обследования

|  | Генеральный директор Мосин Михаил Александрович |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |

|  | Генеральный директор Никифоров Анатолий Петрович |
| --- | --- |
|  | (должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица) |

февраль 2013 года

(месяц, год составления паспорта)

Приложение №2

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Общие сведения об объекте энергетического обследования

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик».

(полное наименование организации)

1. Организационно-правовая форма (согласно Общероссийского классификатора организационно-правовых форм ОК 028-99 )-65

2.  Юридический адрес: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Окуловская, д.10

3.  Фактический адрес: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Окуловская, д.10.

5.  Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) - нет

6.  Банковские реквизиты: ОАО УКБ «НОВОБАНК» г. Великий Новгород , р/сч 40702810101100000602, ИНН 5320015453, КПП 532001001, БИК 044959746,ОГРН 1025300992199, ОКПО 55974947.

7.  Код по ОКВЭД 40.30.14  Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                                                                                                                                         8.  Ф.И.О., должность руководителя:  Никифоров Анатолий Петрович -директор

9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство:    Никифоров Анатолий Петрович -директор., т. 8(81664)46553

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  |  |  |  | Отчетный (базовый) год** 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) |  | Теплоэнергия, отпущенная котельными. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП |  |  |  |  |  | 012200 |  | 012200 | 012200 |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  | 23412,7 |  | 13011,1 | 9826,2 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего | тыс.Гкал |  |  |  |  | 38,472 |  | 15,512 | 7,204 |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  | 23412.7 |  | 13011,1 | 9826,2 |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего | тыс.Гкал |  |  |  |  | 38,472 |  | 15,512 | 7,204 |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т.у.т. |  |  |  |  | 8,527 |  | 3,505 | 1,624 |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  | 8,527 |  | 3,505 | 1,624 |
| 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м |  |  |  |  | 0,384 |  | 0,384 | 0,384 |
| в т. ч. на производство основной продукции | тыс. куб. м |  |  |  |  | 0,384 |  | 0,384 | 0,384 |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00036 |  | 0,00027 | 0,00016 |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00036 |  | 0,00027 | 0,00016 |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % |  |  |  |  | 5,10 |  | 4,96 | 4,08 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -разрешенная установленная | тыс. кВт. |  |  |  |  | 7,6 |  | 7,6 | 7,6 |
| -среднегодовая заявленная | тыс. кВт. |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,1 | 1,0 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел |  |  |  |  | 20 |  | 17 | 17 |

(Таблица 2)

Сведения об обособленных подразделениях организации

| № п/п | Наименование подразделения | Фактический адрес | ИНН\КПП (в случае отсутствия - территориальный код ФНС) | Среднегодо-вая численность работников | в т.ч. промышленно-производст-венный персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  - четыре предшествующих отчетному (базовому) году

** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта

Приложение №3

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения об оснащенности приборами учета

| № п/п | Наименование показателя | Количе ство, шт. | Тип прибора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | класс точности |  |
| 1. | Электрической энергии |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 2 |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  | ЦЭ68.50 | 2 | Следующая поверка в 2015 г. |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой | 2 |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 1.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии |  |  |  |  |
| 2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 1 |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  | UFEC005 | А |  |
|  | собственного производства | 1 |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 2.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3. | Жидкого топлива |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 3.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета жидкого топлива |  |  |  |  |
| 4. | Газа |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: | 1 | Расходомер ТУРБО FLOW TFC-S |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого | 1 |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |
| 4.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |
| 4.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета газа |  |  |  |  |
| 5. | Воды |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: | 1 |  |  |  |
|  | полученной со стороны | 1 | Преобразователь расхода жидкости ПРЭМ | А | Следующая поверка в 2017 г. |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |
| 5.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |
| 5.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета воды |  |  |  |  |

Приложение №4

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

Форма                                                                                                                                                                  составленному на основании проектной документации

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и их изменениях

| № п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения (ненужное зачеркнуть) | Предшествующие годы |  |  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 |  |  |  |
| 1. | Объем потребления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электрической энергии | тыс. кВт. |  |  | 353,00 |  | 261,00 |  | 234,12 |  |
| 1.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая энергия собственного производства |
| 1.3. | Твердого топлива | т. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Жидкого топлива | т. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Моторного топлива всего, в том числе: | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензина | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | керосина | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельного топлива | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Природного газа (кроме моторного топлива) | тыс. куб. м |  |  | 5354,7 |  | 2175,22 |  | 983,93 |  |
| 1.7. | Воды | тыс. куб. м |  |  | 0,384 |  | 0,384 |  | 0,384 |  |
| 2. | Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обоснование снижения или увеличения потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электрической энергии | уменьшение электропотребления связано с понижением объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Твердого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Моторного топлива, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | керосина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Природного газа (кроме моторного топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

(в тыс. кВт.ч)

|  | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сторонний источник |  |  | 353,00 | 261,00 | 234,12 | 1,75 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 1.2. | Собственный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  | 353,00 | 261,00 | 234,12 | 1,75 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологический расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расход на собственные нужды |  |  | 2,142 | 1,729 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 7,331 | 7,331 |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Фактические (отчетные) потери |  |  | 0,043 | 0,035 | 0,769 | 0,769 | 0,035 | 0,035 | 0,014 | 0,014 |
| 2.5. | Технологические потери всего, в том числе: |  |  | 0,043 | 0,035 | 0,769 | 0,769 | 0,035 | 0,035 | 0,014 | 0,014 |
|  | условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета |  |  | 0,043 | 0,035 | 0,769 | 0,769 | 0,035 | 0,035 | 0,014 | 0,014 |
| 2.6. | Нерациональные потери |  |  |  |  | 0,786 | 0,786 | 0,786 |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  | 2,185 | 1,764 | 1,75 | 1,75 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |

*Графы, рекомендуемые к заполнению

Приложение №6

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

(в Гкал)

|  | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологические расходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Графы, рекомендуемые к заполнению

Приложение №7

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях

(потребление в т у.т.)

|  | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологическое использование всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нетопливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | На выработку тепловой энергии всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Графы, рекомендуемые к заполнению

Приложение №8

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

|  | Коли-чество транс-порт-ных средств | Грузо-подъ-емность т, пассажи-ровмести-мость, чел | Вид использо-ванного топлива | Уд.расход топлива по паспорт-ным данным, л/100км, л/моточас | Пробег, тыс.км, отработа-но, маш/час | Объем грузопере-возок, тыс. т-км, тыс.пасс-км. | Количес-тво израсхо-дованно-го топлива, тыс.л | Способ измере-ния расхода топлива | Уд.расход топлива, л/т-км, л/пасс-км, л/100км, л/моточас | Количество получено-го топлива, тыс.л, тыс.м3 | Потери топлива, тыс.л, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид транс-портных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №9

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измере-ния | Значение характерис-тики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР) |  |  |  |
| 1.1. | Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1. | Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2. | Расход | м3/ч |  |  |
| 1.1.3. | Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4. | Температура | ºС |  |  |
| 1.1.5. | Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2. | Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3. | Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2. | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1. | Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2. | Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2. | Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.3. | Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4. | КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5. | Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт.ч |  |  |

Приложение №10

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п/п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников |  | Суммарная установ-ленная мощность кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энергосбере-гающими лампами |  | Отчетный (базовый) год 2012 | Предыдущие годы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 1. | Внутреннее освещение всего, в том числе: | 9 | 57 | 6,282 | 1091 | 1102 | 1212 | 3015 | 2875 |
| 1.1. | Основных цехов (производств) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цеха (производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Вспомогательных цехов (производств) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цеха (производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Административно-бытовых корпусов (АБК) всего, в том числе: | 9 | 57 | 6,282 | 1091 | 1102 | 1212 | 3015 | 2875 |
|  | - помещение ЦДТ | 9 | 57 | 6,282 | 1091 | 1102 | 1212 | 3015 | 2875 |
| 2. | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 9 | 57 | 6,282 | 1091 | 1102 | 1212 | 3015 | 2875 |

Приложение №11

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

| № п/п | Наименование вида основного технологичес-кого комплекса | Тип | Основные технические характеристики* |  |  | Виды потребляемых энергетичес-ких ресурсов, единицы измерения | Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность по электрической энергии, МВт | Установлен-ная мощность по тепловой энергии, Гкал | Производи-тельность |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии

Приложение №12

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

- Форма

- Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

| Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции |  | Фактический и физический износ здания, строения, сооружения | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб.м. Cº) |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии |  |  | Удель ный годовой расход электри ческой энергии на обще домовые нужды кВт.ч/кв.м. | Класс энерге тической эффектив ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наиме нование конструкции | краткая характе ристика |  | фактичес-кая | расчетно норма тивная | на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение кВт.ч/кв.м. год | максимально допустимые величины отклонения от нормиру емого пока зателя, % | на отопление и вентиляцию, Вт.ч/(кв.м. Cº сут) |  |  |
| Помещения АМУ ДОД ЦДТ | 1961 | Стены | Кирпичная кладка из сплошного кирпича, брёвна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окна | Двойное остекление в раздельных переплётах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крыша | Деревянные стропила, листы железа |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №13

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о показателях энергетической эффективности

| Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации (при наличии) |  |  | отсутствует |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |
| Дата утверждения |  |  |  |  |
| Соответствие установленным требованиям |  |  |  |  |
| Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |

Таблица 1

Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным*

| № п/п | Наименование показателя энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя |  | Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое (по приборам учета, расчетам) | Расчетно - нормативное за базовый год |  |
| 1 | По номенклатуре основной и дополнительной продукции |  |  |  |  |
| 2 | По видам проводимых работ |  |  |  |  |
| 3 | По видам оказываемых услуг |  |  |  |  |
|  | удельный расход электроэнергии | кВт.ч/чел | 11,55 | 20 |  |
|  | удельный расход воды | м3/чел | 1,0 | 2,1 |  |
| 4 | По основным энергоемким технологическим процессам |  |  |  |  |
| 5 | По основному технологическому оборудованию |  |  |  |  |

* Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива

Таблица 2

Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактичес-кая годовая экономия | Год внедре-ния | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: |  |  |  |  |
| 1.1. | электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |
| 1.2. | тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 1.3. | твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.4. | жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.5. | моторного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.1. | бензина | т |  |  |  |
| 1.5.2. | керосина | т |  |  |  |
| 1.5.3. | дизельного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.4. | газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.6. | природного газа | тыс. куб.м |  |  |  |
| 1.7. | воды | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1,7.1 | Была проведена разъяснительная работа с сотрудниками, а так же проведены мероприятия по замене запорной арматуры. |  | 6,34 | 2010г. | Мероприятия позволили сократить расход воды. |

Приложение №14

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса | Способ прокладки | Суммарная протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

* кроме электрической энергии

Приложение №15

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии

| № п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет-ный (базо-вый) год 2012 | Предыдущие годы |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Воздушные линии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.5. | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.8. | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.9. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.10. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.11. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.12. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.13. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.14. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 1.16. | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.17. | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.18. | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Всего по воздушным линиям |  |  |  |  |  |
| 2. | Кабельные линии |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.3. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.5. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.7. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 2.9. | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.10. | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.11. | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Всего по кабельным линиям |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по воздушным и кабельным линиям |  |  |  |  |  |
| 4. | Шинопроводы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.2. | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.3. | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.5. | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.6. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.7. | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.8. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.9. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.10. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.11. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.12. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.13. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Всего по шинопроводам |  |  |  |  |  |

Приложение №16

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряже-ние, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 |  | Предыдущие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  |  |  | Количе-ство, шт. | Установ-ленная мощ-ность, кВА | Коли-чество, шт. | Установ-ленная мощ-ность, кВА | Коли-чество, шт. | Установ-ленная мощ-ность, кВА | Коли-чество, шт. | Установ-ленная мощ-ность, кВА | Коли-чество, шт. | Установ-ленная мощ-ность, кВА |
| 1. | До 2500 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | От 2500 до 10000 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | От 10000 до 80000 включительно | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Более 80000 | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | 330 однофаз-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 330 трехфаз-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | 400-500 однофаз-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | 400-500 трехфаз-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | 750-1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №17

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряже-ние, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (базовый) год 2012 |  | Предыдущие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  |  |  | Кол-во, шт/групп | Установ-ленная мощ-ность, МВАр | Кол-во, шт./групп | Установ-ленная мощ-ность, МВАр | Кол-во, шт/групп | Установ-ленная мощ-ность, МВАр | Кол-во, шт/групп | Установ-ленная мощ-ность, МВАр | Кол-во, шт/групп | Установ-ленная мощность, МВАр |
| 1.1. | Шунтирую-щие реакторы | 3-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | 27,5-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | СК и генераторы, в режиме СК | до 15,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | от 15,0 до 37,5 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 50 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | от 75,0 до 100,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | 160 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | БСК и СТК | 0,38-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | 220 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №18

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергоносителя | Единица измере-ния | Потребленное количество в год | Отчетный (базовый) год 2012 | Предыдущие годы |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1. | Объем передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Газового конденсата | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Попутного нефтяного газа | млн. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Природного газа | млн.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №19

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб. (план) | Планируемое сокращение потерь |  |  | Средний срок окупае-мости (план) | Планиру-емая дата внедре-ния (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | ед. измере-ния | в стоимост-ном выраже-нии (тыс. руб.) |  |  | в натураль-ном выражения | ед. измере-ния | в стоимост-ном выраже-нии (тыс. руб.) |
| 1. | По сокращению потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | По сокращению потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | По сокращению потерь нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | По сокращению потерь нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | По сокращению потерь газового конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По сокращению потерь попутного нефтяного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | По сокращению потерь природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | По сокращению потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №20

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

| № п/п | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  | Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Средний срок окупае-мости (факт), лет |
|  |  |  | в натураль-ном выражении | ед. изме-рения | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |  | в натураль-ном выражении | ед. измерения | в стоимо-стном выраже-нии (тыс.руб) |  |
| 1. | По электрической энергии | 0,4 | 0,186 | тыс.кВт ч | 3,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,4 | 0,186 | тыс.кВт ч | 3,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 2. | По тепловой энергии | 290,1 | 9,86 | Гкал | 52,16 | 1,2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Уплотнение оконных и дверных проемов | 6,0 | 3,08 | Гкал | 3,18 | 1,9 |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка за радиаторных теплоотражающих экранов | 7,8 | 2,42 | Гкал | 6,9 | 1,1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Окраска радиаторов краской с повышен-ной теплоизлучаю- щей способностью | 4,8 | 1,36 | Гкал | 3,78 | 1,3 |  |  |  |  |
| 2.4 | Теплоизоляция трубопроводов и запорной арматуры | 7,5 | 3,00 | Гкал | 8,61 | 0,9 |  |  |  |  |
| 2,5 | Замена окон с деревянными переплетами на стеклопакеты | 264 | 10,37 | Гкал | 29,69 | 8,9 |  |  |  |  |
| 3. | По твердому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | По жидкому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | По моторным топливам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По природному газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | По воде | 1,0 | 12,4 | м3 | 1,053 | 0,9 |  |  |  |  |
| 7.1. | Предотвращение утечек воды | 1,0 | 12,4 | м3 | 1,053 | 0,9 |  |  |  |  |
| 8. | ИТОГО: | 290,5 |  |  | 55,26 | 5,3 |  |  |  |  |

Приложение №21

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов |  |  | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупаемос-ти, лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении тыс. руб. (по тарифу) |  |  |  |
|  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Периодическая очистка отопительных приборов от пыли и грязи | Гкал | 1,4 | 2,21 | - | - | I кв. 2014 г |
| Уплотнение оконных и дверных проемов | Гкал | 3,08 | 3,18 | 6,0 | 1,9 | I кв. 2014 г |
| Предотвращение утечек холодной воды | м3 | 12,4 | 1,053 | 1 | 0,9 | I кв. 2014 г |
| Внедрение методов рационального использования электрической энергии | тыс.кВт.ч | 0,2 | 0,54 | - | - | I кв. 2014 г |
| Сезонная очистка окон и стен от пыли и грязи | тыс.кВт.ч | 0,4 | 1,08 | - | - | I кв. 2014 г |
| Итого |  |  | 8,063 | 7,0 | 0,9 |  |
| Среднезатратные |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп на энергосберегающие | тыс.кВт.ч | 0,186 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | I кв. 2014 г |
| Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | Гкал | 2,42 | 6,9 | 7,8 | 1,1 | I кв. 2014 г |
| Окраска радиаторов краской с повышенной теплоизлу-чающей способностью | Гкал | 1,36 | 3,78 | 4,8 | 1,3 | I кв. 2014 г |
| Теплоизоляция трубопроводов и запорной арматуры | Гкал | 3,00 | 8,61 | 7,5 | 0,9 | I кв. 2014 г |
| Итого |  |  | 22,39 | 20,5 | 0,9 |  |
| Долгосрочные, крупнозатратные |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон с деревянными переплетами на стеклопакеты | Гкал | 10,27 | 29,69 | 264 | 8,9 | I кв. 2014 г. |
| Итого |  |  | 29,69 | 264 | 8,9 |  |
| Всего, тыс. т.у.т. в том числе по видам ТЭР: | тыс. т.у.т | 0,00348 | 59,09 | 290,5 | 4,9 |  |
| Котельно-печное топливо | - | - | - | - | - |  |
| Тепловая энергия | Гкал | 21,63 | 54,37 | 290,1 | 5,3 |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,786 | 4,72 | 0,4 | 0,1 |  |
| Моторное топливо | тыс. т | - | - | - | - |  |
| Смазочные материалы | тыс. т | - | - | - | - |  |
| Сжатый воздух | тыс. м³ | - | - | - | - |  |
| Вода | м3 | 12,4 | 1,053 | 1,0 | 0,9 |  |

Приложение №22

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п. | ФИО | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Никифоров Анатолий Петрович | Генеральный директор | 8(81664)46553 | контроль за выполнением мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Приказ №2 от 28.03.2013 «О назначении ответственного за осуществление мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |

Приложение №23

к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам

обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  -

0 человек.

| № п/п. | ФИО | Наименование должности | Сведения об образовательной организации проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия) | Наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Дата начала и окончания обучения | Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.) | Сведения об аттестации и присвоении квалификации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист разъяснений.

Данные в Приложение № 1,2 не вносились в связи с тем, что учреждение АМУ ДОД ЦДТ территориально расположено во встроенном помещении на третьем этаже трёхэтажного здания (занимают только часть здания), а также в связи с отсутствием инженерной информации по ограждающим конструкциям здания и объёмов суммарного потребления и оплаты ТЭР всеми потребителями, территориально размещёнными в здании. Исходя из вышеизложенного, расчёт теплотехнических, энергетических и комплексных показателей, характеризующих здание в целом, быть произведён не может.