## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/13г.-24/07/13г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 1.60 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00095768 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=2 Т3=1 КС=0x8661 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23.06.2013 | 67,83 | 53,78 | 14,05 | 9 | 8,76 | 7,82 | 7,82 | 0 | 0,94 | 7 | 4 | 108 | 24 | 0
24.06.2013 | 69,32 | 55,49 | 13,83 | 9,7 | 9,46 | 8,54 | 8,35 | 0 | 1,11 | 7 | 4 | 0,12 | 24 | 0
25.06.2013 | 68,31 | 55,13 | 13,18 | 9,95 | 9,71 | 8,71 | 8,53 | 0 | 1,18 | 7 | 4 | 113 | 24 | 0
26.06.2013 | 69,66 | 56,36 | 13,3 | 10,29 | 10,05 | 8,86 | 8,62 | 0 | 1,43 | 7 | 4 | 0,12 | 24 | 0
27.06.2013 | 63,79 | 51,96 | 11,83 | 9,99 | 9,75 | 8,21 | 8,21 | 0 | 1,54 | 7 | 4 | 96 | 24 | 0
28.06.2013 | 61,92 | 50,68 | 11,24 | 9,71 | 9,47 | 8,23 | 8,23 | 0 | 1,24 | 7 | 4 | 96 | 24 | 0
29.06.2013 | 65,82 | 52,62 | 13,2 | 9,69 | 9,45 | 8,36 | 8,35 | 0 | 1,1 | 7 | 4 | 0,11 | 24 | 0
30.06.2013 | 68,46 | 54,29 | 14,17 | 9,73 | 9,49 | 8,28 | 8,28 | 0 | 1,21 | 7 | 4 | 119 | 24 | 0
01.07.2013 | 70,05 | 55,5 | 14,55 | 10,07 | 9,84 | 8,44 | 8,3 | 0 | 1,54 | 7 | 4 | 118 | 24 | 0
02.07.2013 | 69,34 | 55,73 | 13,61 | 10,31 | 10,07 | 8,74 | 8,55 | 0 | 1,52 | 7 | 4 | 118 | 24 | 0
03.07.2013 | 64,42 | 51,46 | 12,96 | 9,23 | 9,03 | 7,34 | 7,31 | 0 | 1,72 | 7 | 4 | 92 | 24 | 0
04.07.2013 | 74,78 | 57,86 | 16,92 | 10,25 | 9,99 | 8,17 | 7,94 | 0 | 2,05 | 7 | 4 | 133 | 24 | 0
05.07.2013 | 77,26 | 60,09 | 17,17 | 9,25 | 9,01 | 8,23 | 7,99 | 0 | 1,02 | 7 | 4 | 138 | 24 | 0
06.07.2013 | 72,4 | 57,51 | 14,89 | 9,63 | 9,39 | 8,47 | 8,23 | 0 | 1,16 | 7 | 4 | 122 | 24 | 0
07.07.2013 | 76,15 | 59,39 | 16,76 | 9,65 | 9,4 | 8,43 | 8,19 | 0 | 1,21 | 7 | 4 | 133 | 24 | 0
08.07.2013 | 75,62 | 59,75 | 15,87 | 10,87 | 10,6 | 8,28 | 8,04 | 0 | 2,56 | 7 | 4 | 0,13 | 24 | 0
09.07.2013 | 65,07 | 52,15 | 12,92 | 9,06 | 8,89 | 6,74 | 6,66 | 0 | 2,23 | 7 | 4 | 89 | 24 | 0
10.07.2013 | 60,16 | 46,52 | 13,64 | 7,65 | 7,56 | 5,61 | 5,61 | 0 | 1,95 | 7 | 4 | 72 | 24 | 0
11.07.2013 | 60,34 | 45,6 | 14,74 | 6,77 | 6,7 | 4,35 | 4,35 | 0 | 2,35 | 7 | 4 | 61 | 24 | 0
12.07.2013 | 55,51 | 40,61 | 14,9 | 4,71 | 4,7 | 3,16 | 3,16 | 0 | 1,54 | 7 | 4 | 47 | 24 | 0
13.07.2013 | 59,88 | 42,58 | 17,3 | 4,78 | 4,76 | 3,1 | 3,1 | 0 | 1,66 | 7 | 4 | 46 | 24 | 0
14.07.2013 | 60,03 | 42 | 18,03 | 5,66 | 5,6 | 2,88 | 2,88 | 0 | 2,72 | 7 | 4 | 47 | 24 | 0
15.07.2013 | 58,44 | 40,94 | 17,5 | 3,6 | 3,55 | 1,17 | 1,17 | 0 | 2,38 | 7 | 4 | 18 | 24 | 0
16.07.2013 | 59,61 | 27,03 | 32,58 | 2,6 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
17.07.2013 | 62,04 | 28,43 | 33,61 | 2,86 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 2,84 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
18.07.2013 | 65,69 | 54,59 | 11,1 | 8,25 | 8,11 | 6,73 | 6,6 | 0 | 1,51 | 7 | 4 | 81 | 24 | 0
19.07.2013 | 69,48 | 57,57 | 11,91 | 13,43 | 13,17 | 11,99 | 11,75 | 0 | 1,42 | 7 | 4 | 141 | 24 | 0
20.07.2013 | 66,23 | 55,61 | 10,62 | 12,75 | 12,51 | 12,16 | 11,92 | 0 | 0,59 | 7 | 4 | 125 | 24 | 0
21.07.2013 | 70,94 | 58,89 | 12,05 | 13,68 | 13,41 | 11,93 | 11,69 | 0 | 1,72 | 7 | 4 | 139 | 24 | 0
22.07.2013 | 63,4 | 53,49 | 9,91 | 13,33 | 13,09 | 11,66 | 11,42 | 0 | 1,67 | 7 | 4 | 116 | 24 | 0
23.07.2013 | 63,94 | 53,29 | 10,65 | 12,74 | 12,49 | 11,23 | 10,99 | 0 | 1,5 | 7 | 4 | 114 | 24 | 0
24.07.2013 | 68,06 | 56,55 | 11,51 | 12,83 | 12,58 | 10,87 | 10,63 | 0 | 1,95 | 7 | 4 | 0,12 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 292,02 | 286 | 236,69 | 232,87 | 0 | 53,13 |  |  | 3082 | 768 | 0
Средние: | 66,37 | 51,36 | 15,01 | [6 empty] | 7 | 4
Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28416ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации