## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/13г.-24/07/13г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 1.60 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00095768 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8661 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 9,63 | ---- | 7,27 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
24.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,28 | ---- | 7,88 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
25.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,52 | ---- | 8 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
26.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,83 | ---- | 8,13 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
27.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,63 | ---- | 7,55 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
28.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,31 | ---- | 7,57 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
29.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,24 | ---- | 7,68 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
30.06.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,25 | ---- | 7,63 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
01.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,64 | ---- | 7,92 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
02.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,88 | ---- | 8,16 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
03.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 9,7 | ---- | 6,45 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
04.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,78 | ---- | 6,92 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
05.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 9,81 | ---- | 7,14 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
06.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,29 | ---- | 7,07 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
07.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 10,32 | ---- | 7,14 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
08.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 11,57 | ---- | 7,02 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
09.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 9,79 | ---- | 5,85 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
10.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 8,4 | ---- | 5,28 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
11.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 7,67 | ---- | 4,24 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
12.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 5,7 | ---- | 3,33 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
13.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 5,81 | ---- | 3,3 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
14.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 6,75 | ---- | 3,12 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
15.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 4,22 | ---- | 1,21 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
16.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 2,86 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
17.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 3,17 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
18.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 8,38 | ---- | 5,75 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
19.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 13,51 | ---- | 10,15 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
20.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 12,88 | ---- | 10,18 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
21.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 13,74 | ---- | 9,88 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
22.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 13,42 | ---- | 9,49 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
23.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 12,89 | ---- | 9,11 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
24.07.2013 | ---- | ---- | ---- | 12,85 | ---- | 8,92 | ---- | 0 | ---- | 5 | 5 | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  | 308,72 | ---- | 209,34 | ---- | 0 | ---- |  |  | ---- | 0 | 768 | *
Средние: | ---- | ---- | ---- | [6 empty] | 5 | 5
Период нормальной работы 0ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 768ч
Время работы прибора после сброса 28416ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации