## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/13г.-25/07/13г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 7.42 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00105543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=2 Т3=1 КС=0xEE96 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23.06.2013 | 61,77 | 29,17 | 32,6 | 9,78 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 9,63 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
24.06.2013 | 61,94 | 29,49 | 32,45 | 8,24 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
25.06.2013 | 53,95 | 28,74 | 25,21 | 9,95 | 9,82 | 0 | 0 | 0 | 9,82 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
26.06.2013 | 47,54 | 24,84 | 22,7 | 11,12 | 11,04 | 0 | 0 | 0 | 11,04 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
27.06.2013 | 61,79 | 27,46 | 34,33 | 8,27 | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 8,11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
28.06.2013 | 61,42 | 27,72 | 33,7 | 8,04 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 7,89 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
29.06.2013 | 59,32 | 28,57 | 30,75 | 7,81 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 7,68 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
30.06.2013 | 59,02 | 29,21 | 29,81 | 8,41 | 8,29 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
01.07.2013 | 60,13 | 28,27 | 31,86 | 8,36 | 8,22 | 0 | 0 | 0 | 8,22 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
02.07.2013 | 59,7 | 27,77 | 31,93 | 7,97 | 7,84 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
03.07.2013 | 60,85 | 28,48 | 32,37 | 8,34 | 8,19 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
04.07.2013 | 60,89 | 28,79 | 32,1 | 7,92 | 7,79 | 0 | 0 | 0 | 7,79 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
05.07.2013 | 61,1 | 29,04 | 32,06 | 8,15 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
06.07.2013 | 59,6 | 29,39 | 30,21 | 7,61 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 7,51 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
07.07.2013 | 58,89 | 29,5 | 29,39 | 7,69 | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
08.07.2013 | 60,48 | 30,44 | 30,04 | 7,65 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 7,51 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
09.07.2013 | 60,66 | 31,56 | 29,1 | 7,1 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
10.07.2013 | 60,65 | 31,76 | 28,89 | 7,69 | 7,58 | 0 | 0 | 0 | 7,58 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
11.07.2013 | 28,99 | 24,35 | 4,64 | 8,12 | 8,09 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0
12.07.2013 | 20,94 | 20,79 | 0,15 | 7,84 | 7,84 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
13.07.2013 | 20,48 | 20,61 | -0,13 | 7,88 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 7,88 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
14.07.2013 | 19,9 | 19,98 | -0,08 | 9,24 | 9,24 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
15.07.2013 | 19,59 | 19,64 | -0,05 | 7,73 | 7,73 | 0 | 0 | 0 | 7,73 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
16.07.2013 | 19,77 | 19,75 | 0,02 | 7,42 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 7,42 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
17.07.2013 | 19,94 | 20,1 | -0,16 | 7,92 | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 7,92 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
18.07.2013 | 20,55 | 20,73 | -0,18 | 7,45 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
19.07.2013 | 20,19 | 20,32 | -0,13 | 9,44 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
20.07.2013 | 20,32 | 19,71 | 0,61 | 6,19 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
21.07.2013 | 20,66 | 19,75 | 0,91 | 6,57 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
22.07.2013 | 20,96 | 20,06 | 0,9 | 7,55 | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 7,55 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
23.07.2013 | 20,86 | 20,02 | 0,84 | 7,14 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
24.07.2013 | 20,49 | 20,19 | 0,3 | 7,63 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 7,63 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
25.07.2013 | 20,52 | 20,31 | 0,21 | 7,52 | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 265,74 | 263,37 | 0 | 0 | 0 | 263,37 |  |  | 0 | 792 | 0 | *
Средние: | 41,94 | 25,05 | 16,89 | [6 empty] | 7 | 4
Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26204ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации