# Приложение №2/лист 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ к договору №________

Общая площадь и адрес здания________________________________________________________________________________________

1. МАТЕРИАЛЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (отметить знаком  в нужной клетке)

а) Поэтажные строительные планы с указанием назначения помещений: есть-, нет-.

б) Разрезы: есть-, нет- и фасады: есть-, нет-.

в) Тип ограждающих конструкций и утеплителей стен, перекрытий и крыш: см. Приложение 1: есть-, нет-.

г) Проект газоснабжения здания: есть-, нет-.

- для проекта отопления (указываются на чертежах, или отдельном эскизе):

подключение системы отопления в тепловом пункте:

- по зависимой  схеме(через элеватор)

P1=                           P2=

Т3=                           Т4=

- по независимой схеме (через теплообменник)

- от собственной котельной

-не отапливаемые помещения есть-, нет-.

-размеры ниш под радиаторы есть-, нет-.

-размеры панелей, закрывающих

радиаторы есть-, нет-.

-помещения, с «тёплым полом» с указанием его границ есть-, нет-.

-места, где не желательна установка радиаторов есть-, нет-.

-места, где не желательна установка коллекторов есть-, нет-.

Примечание:     	 1) Заказчик отвечает за соответствие указанных выше данных действительности.

2) Проектировщик не несёт ответственности за ошибки, вызванные отсутствием материалов и исходных данных, перечисленных в п. 1.

Материалы, предоставляемые Заказчиком не возвращаются.

2. ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (ненужное зачеркнуть, недостающее вписать):

а) Материал труб:

- труба стальная без покрытия:    на сварке,    на резьбах

- труба медная

- труба металлопластиковая:   - на резьбовых фитингах,   -на обжимных фитингах,

трубы внутренним диаметром >25 мм:     - стальные (на сварке; на резьбах), медные

- другие:_____________________________________________________________________    (поставляются Заказчиком)

Материал труб теплотрассы    -трубы стальные    -трубы неметаллические (указать какие)_______________________________________

б) Радиаторы в жилых помещениях:

- из алюминиевого сплава: Производитель-

- стальные панельные  (тип V;тип К): Производитель-

- чугунные радиаторы : Производитель-

- конвекторы : Производитель-

в) Расположение радиаторов:

- в нише (при наличии ниш их размеры должны быть указаны на чертежах),

- на гладкой стене

другое:______________________________________________________________________________________________

г) Тип разводки труб системы:

- двухтрубная стояковая с нижней разводкой подающей и обратной магистралей

- с горизонтальной разводкой от главного стояка (стояков).

- с поэтажной разводкой от коллекторов главного стояка (стояков).

- однотрубная с верхней разводкой подающей магистрали

- другая (указать)__________________________________________________________________________

д)Теплоноситель:

- Вода

- DIXIS(незамерзающая жидкость)

е) Расположение и подводка труб к радиаторам:

- магистральные трубопроводы: 				в конструкции пола,   открыто,  в каналах стен.

- поэтажные разводящие трубопроводы: 			в конструкции пола,   открыто,  в каналах стен.

- стояки (или главный стояк):					открыто,   в каналах стен

- подводки к радиаторам:					в конструкции пола,   в плинтусе,   открыто,   в каналах стен.

ж) Подключение радиатора:

- регулирующий и отключающий вентиль;

- нижняя вентильная гарнитура;

-боковая вентильная гарнитура.

-термостатическая головка

Настаиваю на выполнении проекта при отсутствии некоторых исходных данных (см. п.1 и 2)

Заказчик						подпись

Исполнитель	                                                                                                         Заказчик

_______________/                                	  /			          	     _____________/			/

подпись		фамилия						подпись		фамилия