ΔP1

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=400m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=300m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; Δ P=150 Pa: V=200m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; Δ P=150 Pa: V=400m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=100m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=200m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=300m3/h

R=150 Pa/m; L=1m; ΔP=150 Pa: V=400m3/h

V=100m3/h

V=100m3/h

V=100m3/h

V=100m3/h

ΔP2

V=0; ΔP=0; R=0; L=1m;

V=200 ΔV2+ΔV3 m3/h; 150>ΔP=150((200+ΔV2+ΔV3 2)/3002)>67  Pa; 150>R>67 Pa/m; L=1m;

V=100m3/h; ΔV1=0; R=150 Pa/m; ΔP=150 Pa; L=1m;

V=200+ΔV2 m3/h; ΔP=150((200+ΔV2)2/2002))>150  Pa; R>150 Pa/m; L=1m;

V=300+ΔV2 +ΔV3 m3/h; ΔP=150((300+ΔV2+ΔV3)2/3002))>150  Pa; R>150 Pa/m; L=1m;

V=100+ΔV3 m3/h; 150>ΔP=150((100+ΔV3)2/2002)>38  Pa; 150>R>38 Pa/m; L=1m;

V=300+ΔV2 +ΔV3 m3/h; 150>ΔP=150((300+ΔV2+ΔV3)2/4002))>84  Pa; 150>R>84 Pa/m; L=1m;

V=300+ΔV2+ΔV3 m3/h; 150>ΔP=150((300+ΔV2+ΔV3)2/4002)>84  Pa; 150>R>84 Pa/m; L=1m;

V=100m3/h

V=100+ΔV2

V=100+ΔV3