1.котел газовый АРДЕРИЯ 23 кВТ;

2.радиатор AL 10 секций;

3.------ « -------  8 секций;

4.------ « -------  4 секции;

5.------ « -------  10 секций на 300;

6.------ « -------  6 секций на 300;

7.основная труба полипропилен d32;

8.байпас труба полипропилен d20;

9.перепад высот около 3 м.

3

5

7

6

2

4

1

Однотрубная система «ленинградка» на двухэтажный частный дом 150 кв.м