Отчет по техническому аудиту

Электроустановки  и сети

| № п/п | Пункт вопроса | Наличие Отсутствие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ на лицо, ответственное за электрохозяйство, а также на лицо, его замещающее. |  |  |
| 2. | Список лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения, вести оперативные переговоры, а также наличие перечня телефонов диспетчеров энергоснабжающей организации и доступность связи |  |  |
| 3. | Протоколы проверки знаний ПТЭ, ПБЭ электроустановок потребителей |  |  |
| 4 | Список электротехнических работников |  |  |
| 5 | Медицинское заключение о разрешении на право работы электротехнических работников в электроустановках |  |  |
| 6 | Список лиц, которые могут назначаться ответственными лицами |  |  |
| 7 | Перечень работ, которые могут выполняться по наряду и по распоряжению |  |  |
| 8 | Перечень работ, проводимых в порядке текущей эксплуатации |  |  |
| 9 | Однолинейная схема электроустановок |  |  |
| 10 | Комплект эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда |  |  |
| 11 | Журналы первичного и повторных инструктажей |  |  |
| 12 | Журнал учета электроинструмента |  |  |
| 13 | План обучения электротехнических работников |  |  |
| 14 | План противоаварийных тренировок |  |  |
| 15 | Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок |  |  |
| 16 | Оперативный журнал |  |  |
| 18 | Журнал учета и выдачи средств электрозащиты |  |  |
| 19 | Журнал регистрации протоколов испытаний средств защиты и инструмента с изолирующими ручками, переносных светильников, понижающих трансформаторов |  |  |
| 20 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |  |  |
| 22 | Протоколы проверок и испытания электрооборудования, аппаратуры, электросетей и заземляющих устройств. |  |  |
| 23 | Паспорта заземляющих устройств: защитного заземления и молнеизащиты. |  |  |
| ## 24 | ## Паспорта на электрооборудование |  |  |
| 25 | Наличие договора с энергоснабжающей организацией, и договора на оперативно-техническое обслуживание |  |  |
| 26 | ТУ на электроснабжение, проект электроснабжения и решения по проекту электроснабжения |  |  |
| 27 | Организация временного хранения отработанных люминесцентных ламп |  |  |
| 28 | Договор на утилизацию люминесцентных ламп |  |  |
| 29 | Положение о энергослужбе |  |  |

Газоиспользующее оборудование

| №п/п | Пункт | Наличие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ на лицо, ответственное за газовое хозяйство, а также на операторов газоиспользующего оборудования |  |  |
| 2. | Наличие протоколов и удостоверений о проверке знаний лица, ответственного за газовое хозяйство и обслуживающего персонала. |  |  |
| 3. | Журнал инструктажей по охране труда при работе с газоиспользующим оборудованием. |  |  |
| 4 | Инструкции рабочие и по охране труда |  |  |
| 5 | План ликвидации аварийных ситуаций |  |  |
| 6 | Принципиальные и технологические схемы размещения оборудования, газопроводов |  |  |
| 7 | Паспорта на оборудование (Узлы учета, предохранительные устройства и т.п.) |  |  |
| 8 | Протоколы периодической поверки приборов учета газа |  |  |
| 9 | График ППР (плано-предупредительного ремонта) газового хозяйства |  |  |
| 10 | Договоры с организацией, продающей газ, и обслуживающей газовое хозяйство |  |  |
| 11 | Акты разграничения балансовой принадлежности |  |  |
| 12 | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |
| 13 | Акт проверки состояния и кратности вентиляции, прочистки дымоходов |  |  |
| 14 | Проект газоснабжения |  |  |
| 15 | Журнал регистрации аварий и отказов оборудования |  |  |
| 16 | Разрешение на пуск газа |  |  |
| 17 | Должностная инструкция лица, ответственного за газовое хозяйство. |  |  |
| 18 | Протоколы аттестации газоанализаторов |  |  |
| 19 | Разрешение на право эксплуатации газовых сетей и газоиспользующего оборудования |  |  |
| 20 | Паспорт газового хозяйства |  |  |

Котлы и теплосети.

| № п/п | Пункт вопроса | Наличие Отсутствие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ на лицо, ответственное за тепловое хозяйство, котельную. |  |  |
| 2. | Наличие протоколов и удостоверений об обучении и проверке знаний по правилам технической эксплуатации теплоиспользующих установок и систем, котлов. |  |  |
| 3. | Проект на тепловое хозяйство, котельную. |  |  |
| 4 | Паспорта на узел учета тепловой энергии, водо подготовку, предохранительные устройства, котлы. |  |  |
| 5 | Журналы инструктажей обслуживающего персонала |  |  |
| 6 | Режимные карты на котлы |  |  |
| 7 | Протоколы проверки знаний обслуживающего персонала |  |  |
| 8 | Ремонтный журнал |  |  |
| 9 | Тепловая схема объекта и принципиальная (технологическая) схемы котельной |  |  |
| 10 | Протоколы периодической поверки предохранительных устройств, манометров, термометров |  |  |
| 11 | Графики ППР оборудования |  |  |
| 12 | Акт ввода в експлуатацию |  |  |

Водопровод и канализация.

| № п/п | Пункт вопроса | Наличие Отсутствие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие паспорта водного хозяйства |  |  |
| 2. | Наличие разрешения на сброс сточных вод |  |  |
| 3. | Нормативный расчет водопотребления и водоотведения. |  |  |
| 4 | Договор с водоканалом |  |  |
| 5 | Инструкции по охране труда и производственные инструкции для слесарей-сантехников (лиц, обслуживающих системы) |  |  |
| 6 | Журналы инструктажа |  |  |
| 7 | Инструкции по охране труда при работе с ручным инструментом и электроинструментом |  |  |
| 8 | Инструкции по охране труда при работе на высоте |  |  |

Лифты

| № п/п | Пункт вопроса | Наличие Отсутствие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорта на лифты |  |  |
| 2. | Приказ о лице, ответственном за организацию эксплуатации лифтов |  |  |
| 3. | Договор на техническое обслуживание лифтов |  |  |
| 4 | Протоколы проверки знаний у ответственных лиц |  |  |
| 5 | Наличие разрешения на эксплуатацию лифтов. |  |  |
| 6 | Инструкции должностные, производственные и по охране труда |  |  |

Пожарная безопасность.

| № п/п | Пункт вопроса | Наличие Отсутствие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие общеобъектной инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции для всех пожароопасных помещений. |  |  |
| 2. | Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте |  |  |
| 3. | Планы эвакуации на случай пожара |  |  |
| 4 | Журнал инструктажа по пожарной безопасности |  |  |
| 5 | Наличие журнал учета средств индивидуально защиты |  |  |
| 6 | Протоколы проверки пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей. |  |  |
| 7 | Договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, систем автоматического пожаротушения, систем дымоудаления и подпора воздуха. Журналы обслуживания систем |  |  |
| 8 | Планы противопожарных тренировок |  |  |

Система вентиляции.

| №п/п | Пункт | Наличие | Предложения по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | График технического обслуживания приточно-вытяжных систем, систем кондиционирования |  |  |
| 2. | График замены фильтров |  |  |
| 3. | Организация хранения отработанных фильтров и договор на утилизацию |  |  |
| 4 | Производственные инструкции и инструкции по ОТ для обслуживающего персонала. |  |  |
| 5 | Договоры на техническое обслуживание оборудования |  |  |